## Sheet1
科目 | 章序号 | 章 | 节序号 | 节 | 难度 | 序号 | 题干 | 答案1 | 答案2 | 答案3 | 答案4 | 答案5 | 正确答案编号 | 解析1 | 解析2 | 解析3
临床检验基础 | 1 | 血细胞检查 | 2 | 红细胞检查 |  | 1 | 18．疟原虫寄生在人体的（ ）。 | A．脾细胞和红细胞 | B．肝细胞和脾细胞 | C．单核-巨噬细胞 | D．红细胞和肝细胞 | E．单核-巨噬细胞和红细胞 | 4 | 【解析】疟原虫在人体内先后寄生在肝细胞和红细胞内发育。在肝细胞内为裂体增殖，称红细胞外期（红外期）；在红细胞内发育包括红细胞内裂体增殖期（红内期）和配子体形成的有性期开始。
[6 empty] | 2 | 19．正常情况下，血中血红蛋白中不含有（ ）。 | A．HbO2 | B．Hbred | C．HbCO | D．SHb | E．Hi | 4 | 【解析】正常情况下，血中血红蛋白主要为HbO2和Hbred，还有少量的HbCO和Hi，在病理情况下，HbCO和Hi可以增多，还可以出现SHb等血红蛋白衍生物。
[6 empty] | 3 | 20．关于血红蛋白叙述，下列哪项是错误的（ ）。[重要知识点，关于血红蛋白组成] | A．血红蛋白是由4条珠蛋白肽链各结合1个血红素形成的四聚体 | B．胎儿的血红蛋白主要成分为HbF，正常人出生后就完全不能检出 | C．HbF较HbA抗碱性强 | D．HbS为β链异常，见于镰形细胞性贫血 | E．血红蛋白的分子量是64 458 | 2 | 【解析】血红蛋白（Hh）分子是一种微红色的胶体物质。相对分子质量为64 458。HbF是胚胎期生成的血红蛋白，出生后3个月，HbF总量逐渐下降到1％以下。
[6 empty] | 4 | 21．下列关于血沉测定的叙述，错误的是（ ）。 | A．妇女月经期血沉可略增快 | B．随年龄增加，血沉减慢 | C．炎症时可见血沉增快 | D．常用于观察结核病有无活动性及其动态变化 | E．手术创伤可导致血沉增快 | 2 | 【解析】血沉增快的生理性变化包括女性高于男性。妇女月经期、妊娠3个月以上者血沉可增快，因生理性贫血、血浆纤维蛋白原增加。老年人的血沉增快，因纤维蛋白原增高。
[6 empty] | 5 | 22．用煌焦油蓝乙醇溶液做染液计数网织细胞时，错误的步骤是（ ）。 | A．取血液和染液各一滴，混匀后推片 | B．染色时间5～10min | C．在室温低时，染色时间还应适当延长 | D．在油镜下计数1 000个红细胞中的网织细胞数 | E．为了便于计数，可用Miller窥盘 | 1 | 【解析】取2滴10g／L煌焦油蓝生理盐水溶液，加血2滴，混匀，37℃放置15～20min，然后制片。
[6 empty] | 6 | 23．贫血患者经抗贫血治疗有效后，其外周血中网织红细胞达峰时间为（ ）。 | A．1～2d | B．3～5d | C．7～10d | D．12～15d | E. 15～30d | 3 | 【解析】贫血患者经抗贫血治疗有效后，其外周血中网织红细胞7～10d达到高峰。
[6 empty] | 7 | 24．HbF的结构是 | A．α2β2 | B．α2γ2 | C．α2δ2 | D．α2ε2 | E．以上都不是 | 2 | 【解析】Hb足血红蛋白，在人体生长各期，Hb种类与比例不同。HbF是胚胎期的血红蛋白，其结构是α2γ2。
[6 empty] | 8 | 25．红细胞中出现染色质小体多见于（ ）。 | A．真性红细胞增多症 | B．巨幼细胞性贫血 | C．铅中毒 | D．再生障碍性贫血 | E．白血病 | 2 | 【解析】成熟红细胞或幼红细胞胞质内含有一个或多个直径为1～2μm暗紫红色圆形小体，称为染色质小体，为核碎裂、溶解后的残余部分，见于脾切除后、无脾症、脾萎缩、脾功能低下、红白血病、某些贫血（如巨幼细胞性贫血）。
[6 empty] | 9 | 26．关于红细胞的叙述错误的是（ ）。 | A．脆性大的红细胞不易溶血 | B．脆性大的红细胞易溶血 | C．脆性小的红细胞不易溶血 | D．正常男性成人红细胞多于女性 | E．正常新生儿红细胞多于成人 | 1 | 【解析】一一方面，红细胞衰老过程中细胞内酶活性减低、膜生理功能所需能量减少、膜脂质成分发生变化，使红细胞膜变形性减低、脆性增加，使红细胞容易被脾脏“阻滞”而吞噬、破坏：另一方面，衰老红细胞膜表面所带负电荷减少、红细胞间排斥效应减低、易于聚集、体积增大，使红细胞容易被脾脏“阻滞”而吞噬、破坏。
[6 empty] | 10 | 29．计数红细胞时，下列说法不正确的是（ ）。 | A．不宜于用过亮光线 | B．为免重复或遗漏，计数时应遵循一定方向逐格进行 | C．计数中央大方格内4个角及中央5个中方格内红细胞的总数 | D．将上面红细胞总数乘以1012／L然后报告 | E．在低倍镜下计数 | 5 | 【解析】计数红细胞时，要在高倍镜下，计数中央大方格内4角和正中5个中方格内的红细胞数。
[6 empty] | 11 | 31．下列是微量高速离心法测定血细胞比容的特点，但除外（ ）。 | A．用血量少 | B．测定时间短 | C．效率高 | D．血浆无残留 | E．精度好 | 4 | 【解析】微量高速离心法测定血细胞比容，细胞间残留血浆比温氏法少，且样本用量小、操作简便、残留血浆1％～3 ％。
[6 empty] | 12 | 32．不会造成血沉加快的因素是（ ）。 | A．血沉管倾斜 | B．室温高于25℃ | C．标本有血凝块 | D．标本溶血 | E．测定管的内径比标准管小 | 3 | 【解析】血沉加快的最重要因素是红细胞相互重叠呈“缗钱”状或积聚成堆。影响红细胞缗钱状形成的主要因素有：①血浆蛋白质比例小分子蛋白等使血沉加快；②红细胞数量和形状。通常，红细胞沉降率和血浆阻逆力保持平衡。如数量减少，使总面积减少、所承受血浆逆阻力减少，引起血沉加快。数量增多使血沉减慢。但数量太少，则影响了红细胞缗钱状形成，导致血沉也减慢。红细胞直径，直径越大血沉越快，如靶形红细胞，但球形红细胞、镰形红细胞不易聚集而使血沉减慢。③血沉管，血沉管置血沉架上应完全直立，血沉管倾斜时，红细胞沿管壁一侧下沉，而血浆沿另一侧下降，会加速红细胞沉降。④血样本：抗凝剂浓度增加、血液凝固（血浆纤维蛋白原减少）使血沉减慢。但样本冷藏4～24h，测定前平衡至室温，并混匀后，不影响检测结果。⑤温度：室温过高（>25℃）使血沉加快，可按温度系数校正。室温过低（<18℃）使血沉减慢，但无法校正。④抗凝剂。
[6 empty] | 13 | 37．胆红素是从下列何种物质分解代谢产生（ ）。 | A．白蛋白 | B．球蛋白 | C．血红蛋白 | D．氨基酸 | E．脂肪酸 | 3 | 【解析】血红蛋白降解产物为珠蛋白和血红素。珠蛋白由蛋白酶、肽酶分解为氨基酸，进入氨基酸代谢，可再参与蛋白质、多肽合成或转变成其他含氮物质；血红素中铁由单核一吞噬细胞系统处理，与运铁蛋白结合进入铁代谢库，珠蛋白经一系列蛋白酶和肽酶作用分解为内源性氨基酸，与外源性氨基酸混在一起，进入氨基酸代谢，再参与合成蛋白质、多肽、其他含氮物。
[6 empty] | 14 | 38．网织红细胞分型中，最幼稚的是哪一型（ ）。 | A．Ⅰ型 | B．Ⅱ型 | C．Ⅲ型 | D．Ⅳ型 | E．Ⅱ～Ⅲ型 | 1 | 【解析】根据网织红细胞的发育阶段可将其分为4型：Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型和Ⅳ型。工型最幼稚．
[6 empty] | 15 | 39．目前血红蛋白的法定计量单位是 | A．mg／L | B．g／dl | C．g／L | D．g％ | E．mmol／L | 3 | 【解析】血红蛋白的参考值为成年男性120～160g／L；成年女性：110～150g／L。单位为g／L。
[6 empty] | 16 | 40．正常成年男性红细胞约占全血体积的（ ）。[必考、真题预测。HCT参考值常考] | A．15％ | B．25％ | C．35％ | D．45％ | E．60％ | 4 | 【解析】男性在6～7岁时最低，随年龄增大而逐渐上升，25～30岁达到高峰，（4～5.5）×109／L，约占全血体积的45％。
[6 empty] | 17 | 107．血浆中能促进红细胞缗钱状形成的主要物质是 | A．清蛋白 | B．α-球蛋白 | C．β-球蛋白 | D．甘油三酯 | E．纤维蛋白原 | 5
[6 empty] | 18 | 171．红细胞生理性增多的原因不包括 | A．年龄与性别的差异 | B．兴奋、恐惧 | C．剧烈劳动 | D. 气压增高 | E. 妊娠中后期 | 4
[6 empty] | 19 | 172．红细胞和血红蛋白减少的原因为 | A．严重腹泻 | B．大面积烧伤 | C．肺源性心脏病 | D．铁供应或吸收不足 | E．肾上腺皮质功能亢进 | 4
[6 empty] | 20 | 173．造成急慢性红细胞丢失的原因包括 | A．严重呕吐 | B．消化性溃疡、痔疮 | C．多汗 | D．肺纤维化 | E．严重腹泻 | 2
[6 empty] | 21 | 174．继发性红细胞增多的疾病包括 | A．先天性心血管疾病 | B．真性红细胞增多症 | C．慢性肾功能衰竭 | D．类风湿关节炎 | E．甲状腺功能亢进 | 1
[6 empty] | 22 | 175．测定血红蛋白的准确度和精密度较差的方法是 | A．氰化高铁血红蛋白测定法 | B．叠氮高铁血红蛋白测定法 | C．十二烷基硫酸钠血红蛋白测定法 | D. 碱羟血红蛋白测定法 | E．溴代十六烷基三甲胺血红蛋白测定法 | 5
[6 empty] | 23 | 176．对红细胞内血红蛋白高色素性改变叙述正确的是 | A．红细胞呈淡红色，中央有生理性浅染区 | B．红细胞中央浅染区消失，整个红细胞染成红色 | C．红细胞生理性浅染区扩大，成为环形红细胞 | D．胞质内尚存有嗜碱性颗粒，红细胞染成灰红色或灰蓝色 | E．细胞着色不一 | 2
[6 empty] | 24 | 177．外周血涂片中染色质小体增多常见于 | A．脾切除 | B．铅中毒 | C．增生性贫血 | D．溶血性贫血 | E．骨髓增生性疾病 | 1
[6 empty] | 25 | 178．关于缺铁性贫血红细胞形态异常错误的叙述是 | A．小红细胞增多 | B．可见环形细胞 | C．低色素性贫血 | D．红细胞中央浅染区扩大 | E．平均红细胞血红蛋白含量增高 | 5
[6 empty] | 26 | 179. HCT降低反映的主要疾病是 | A．严重腹泻 | B．大面积烧伤 | C．继发性红细胞增多 | D．再生障碍性贫血 | E．大量呕吐 | 4
[6 empty] | 27 | 335．经瑞氏染色后，关于白细胞胞质内颗粒描述正确的是 | A．中性粒细胞胞质中细小均匀的颗粒被染成红色 | B．嗜碱性粒细胞胞质内有粗大、均匀的橘红色颗粒 | C．嗜酸性粒细胞胞质中有大小不均的蓝黑色颗粒 | D．单核细胞胞质内有细小的灰尘样的紫红色颗粒 | E．小淋巴细胞胞质内有较多的嗜天青颗粒 | 4
[6 empty] | 28 | 336．关于血液细胞染色的各项叙述中正确的是 | A．瑞氏染色液固定血细胞时间一般为20min左右 | B．瑞氏染色结果偏红，多见于缓冲液的pH偏碱性 | C．吉姆萨染色法对细胞核着色较好 | D．血涂片染色时，常用的缓冲液pH为7.0～7.2 | E．pH为6.4的缓冲液可使瑞氏染色结果偏蓝 | 3
[6 empty] | 29 | 337．外周血中存在双相红细胞可导致 | A．Ret增高 | B．RDW增高 | C．MCH增高 | D．MCHC增高 | E．Hct增高 | 2
[6 empty] | 30 | 338．血小板数量减少，血小板平均体积增高，可能的原因是 | A．外周血中血小板活化 | B．外周血中血小板破坏增多 | C．外周血中血小板聚集 | D．骨髓血小板生成受抑 | E．骨髓巨核细胞缺如 | 2
[6 empty] | 31 | 180．RDW正常，MCV减低，可见于 | A．再生障碍性贫血 | B．β-珠蛋白生成障碍性贫血 | C．巨幼细胞贫血 | D．缺铁性贫血 | E．恶性贫血 | 2
[6 empty] | 32 | 181．WHO推荐的普通光学显微镜检查网织红细胞活体染色的方法是 | A．吉姆萨染色 | B．新亚甲蓝染色 | C．瑞氏染色 | D．普鲁士蓝染色 | E．煌焦油蓝染色 | 2
[6 empty] | 33 | 272．DIC患者血涂片中可见到大量 | A．染色质小体 | B．有核红细胞 | C．点彩红细胞 | D．裂红细胞 | E．球形红细胞 | 4
[6 empty] | 34 | 260．患者男性，17岁。发热，咽疼，咳嗽。检查体温39℃，咽部充血，颌下淋巴结肿大，外周血检查HB 110g／L，RBC 4．0×10ˉ12／L，WBC 1 7．8×10ˉ9／L，血涂片中性杆状核粒细胞增多，胞质内可见中毒颗粒。上述病例白细胞直方图变化显示 | A．小细胞区异常 | B. 大细胞区增高，小细胞区明显减少 | C. 小细胞区右侧及中间细胞区之间异常 | D．小细胞区减少，中间细胞区增高 | E．中间细胞区与大细胞区之间异常 | 2
[6 empty] | 35 | 182．点彩红细胞经碱性亚甲基蓝染色后，其呈色为 | A．红细胞呈淡蓝绿色，颗粒呈深蓝色 | B．红细胞呈蓝绿色，颗粒呈淡蓝色 | C．红细胞呈粉红色，颗粒呈蓝黑色 | D．红细胞呈粉红色，颗粒呈深蓝色 | E．红细胞呈淡蓝绿色，颗粒呈蓝黑色 | 1
[6 empty] | 36 | 183．用于魏氏法血沉检测的抗凝剂是 | A．3.8％枸橼酸钠 | B．肝素 | C．EDTA—K_2 | D．双草酸盐 | E．109mmol／L枸橼酸钠 | 5
[6 empty] | 37 | 184．关于红细胞沉降率检测叙述错误的是 | A．红细胞数量减少时血沉加快 | B．血沉管倾斜3°，沉降率减少30％ | C．抗凝剂浓度增加使血沉减慢 | D．室温过高时血沉加快，室温过低时血沉减慢 | E．标本放置时间不应超过2h | 2
[6 empty] | 38 | 185．RDW明显增高，红细胞峰右移，出现双峰，以100fl处峰为主，可见于 | A．小细胞低色素均一性贫血 | B．小细胞低色素不均一性贫血 | C．大细胞不均一性贫血 | D．红细胞不均一性贫血 | E．正红细胞性贫血 | 3
[6 empty] | 39 | 153．嗜碱性点彩红细胞胞质中含有 | A．脂蛋白 | B．核糖体变性聚集颗粒 | C．DNA | D．线粒体 | E．核糖核酸 | 2
[6 empty] | 40 | 154．网织红细胞胞质中含有 | A．脂蛋白 | B．核糖体变性聚集颗粒 | C．DNA | D．线粒体 | E．核糖核酸 | 5
[6 empty] | 41 | 155．血小板比容的英文缩写为 | A．PLA | B．MCV | C．PDW | D．PCT | E．MPV | 4
[6 empty] | 42 | 156．血小板体积分布宽度的英文缩写为 | A．PLA | B．MCV | C．PDW | D．PCT | E．MPV | 3
[6 empty] | 43 | 85.既含酸性物质，又含碱性物质的是 | A．中幼红细胞 | B．嗜酸性颗粒 | C．细胞核蛋白 | D．完全成熟红细胞 | E．网织红细胞 | 1
[6 empty] | 44 | 180．RDW正常，MCV减低，可见于 | A．再生障碍性贫血 | B．β-珠蛋白生成障碍性贫血 | C．巨幼细胞贫血 | D．缺铁性贫血 | E．恶性贫血 | 2
[6 empty] | 45 | 181．WHO推荐的普通光学显微镜检查网织红细胞活体染色的方法是 | A．吉姆萨染色 | B．新亚甲蓝染色 | C．瑞氏染色 | D．普鲁士蓝染色 | E．煌焦油蓝染色 | 2
[6 empty] | 46 | 182．点彩红细胞经碱性亚甲基蓝染色后，其呈色为 | A．红细胞呈淡蓝绿色，颗粒呈深蓝色 | B．红细胞呈蓝绿色，颗粒呈淡蓝色 | C．红细胞呈粉红色，颗粒呈蓝黑色 | D．红细胞呈粉红色，颗粒呈深蓝色 | E．红细胞呈淡蓝绿色，颗粒呈蓝黑色 | 1
[6 empty] | 47 | 183．用于魏氏法血沉检测的抗凝剂是 | A．3.8％枸橼酸钠 | B．肝素 | C．EDTA—K2 | D．双草酸盐 | E．109mmol／L枸橼酸钠 | 5
[6 empty] | 48 | 1. 用于血细胞分析仪进行检测的血液标本， 应保存在 | A. 4°C | A. -20°C | A. -80°C | A. 4°C | A. 室温 | 5 | 解析:温度对血小板技术结果影响很大， 如4°C保存可使血小板计数结果减低，故应
[6 empty] | 49 | 红细胞生理性增多的因素包括 | A. 婴幼儿 | A. 天热多汗 | A. 感情冲动 | A. 妊娠早期 | A. 内分泌改变 | 3 | 解析:感情冲动、兴奋、恐惧、冷水浴等可使肾上腺素增多，导致红细胞暂时增多。
[6 empty] | 50 | 4在Hayem稀释液中氯化钠的主要作用是 | A. 调节渗透压 | A. 提高相对比密 | A. 防止血小板聚集 | A. 固定红细胞 | A. 防腐 | 1 | 解析:Hayem液由NaCl(调节渗透压）、Na2S04(提高比密防止细胞粘连）、HgCl2 (防腐)和蒸馏水组成。
[6 empty] | 51 | 5继发性红细胞增多的疾病包括 | A. 先天性心血管疾病 | A. 真性红细胞增多症 | A. 慢性肾衰竭 | A. 类风湿性关节炎 | A. 甲状腺功能亢进 | 1 | 解析:继发性红细胞增多的疾病包括如房室间隔缺损、法洛四联症等各种先天性心血管疾病、肺气肿、肺源性心脏病等。
[6 empty] | 52 | 6. 红细胞的主要生理功能是通过 | A. 细胞内的铁离子完成 | A. 细胞内的血红蛋白完成 | A. 细胞内的各种酶完成 | A. 胆红素完成 | A. 细胞内的脂质完成 | 2 | 解析:红细胞有交换和携氧功能，红细胞 经过肺部时，红细胞内的血红蛋白与氧结合， 血液进入组织后氧分离进人组织，以提供组 织需要，同时与组织代谢后产生的二氧化碳 结合再到肺泡排出体外。
[6 empty] | 53 | 6. RDW是反映红细胞的 | A. 红细胞数量的多少 | B. 血细胞比容的多少 | C. 反映红细胞体积平均大小 | D. 反映红细胞体积大小的异质性 | E. 红细胞平均血红蛋白含量 | 4 | 解析:RDW是反映红细胞体积大小的异质程度，常用变异系数(CV)表示。
[6 empty] | 54 | 9与镰形红细胞有关的血红蛋白是 | A. HbS | A. HbBart | A. HbG | A. HbC | A. Hbl | 1 | 解析:镰形红细胞形如镰刀状，是由于红 细胞内存在异常Hb(HbS)所致。
[6 empty] | 55 | 10.网织红细胞的网状结构主要成分是 | A. 溶酶体 | A. 糖原 | A. 核糖核酸 | A. 线粒体 | A. 脱氧核糖核酸 | 3 | 解析:网织红细胞是因其胞质内尚存留多少不等的嗜碱性物质核糖体和核糖核酸， 经新亚甲蓝活体染色后染成蓝色网状结构。
[6 empty] | 56 | 11贫血患者抗贫血治疗后，外周血中网织红细胞达高峰时间为 | A. 1〜3天 | B. 3〜7天 | C. 7〜10天 | D. 10〜15天 | E. 15〜20天 | 3 | 解析:贫血患者经抗贫血治疗，用药3〜5天网织红细胞开始上升，7〜10天达到高峰，治疗2周后网织红细胞逐渐下降，红细胞及Hb才逐渐升高，因此网织红细胞计数可作为贫血治疗的观察指标。
[6 empty] | 57 | 12.点彩红细胞经碱性亚甲基蓝染色后，其呈色为 | A. 红细胞呈淡蓝绿色，颗粒呈深蓝色 | A. 红细胞呈蓝绿色，颗粒呈淡蓝色 | A. 红细胞呈粉红色，颗粒呈蓝黑色 | A. 红细胞呈粉红色，颗粒呈深蓝色 | A. 红细胞呈淡蓝绿色，颗粒呈蓝黑色 | 1 | 解析:点彩红细胞经碱性亚甲基蓝染色后红细胞呈淡蓝绿色，颗粒呈深蓝色。
[6 empty] | 58 | 5. ICSH推荐的血红蛋白检测参考方法为 | A. HiCN检测法 | A. 沙利检测法 | A. SLS检测法 | A. AHD575检测法 | HiN3检测法 | 1 | 解析:HiCN检测法1966年被ICSH推 荐为血红蛋白检测参考方法。
[6 empty] | 59 | 5. SDS检测Hb的吸收波峰应位于 | A. 500nm | B. 504nm | C. 538nm | D. 540nm | E. 548nm | 3 | 解析:血液中的除SHb外的各种Hb均 可与低密度SDS作用，生成SDS-Hb棕红色 化合物，其吸收曲线波峰在538nm。
[6 empty] | 60 | 5. 患者MCV、MCH均升高，MCHC正常， 最可能是以下贫血中的 | A. 再生障碍性贫血 | A. 急性失血性贫血 | A. 慢性失血性贫血 | D. 巨幼细胞性贫血 | D. 急性溶血性贫血 | 4 | 解析:患者MCV、MCH均升高，MCHC 正常见于大细胞贫血，故选择巨幼细胞性 贫血。
[6 empty] | 61 | 8用微量高速离心法检测红细胞比容要求相对离心力RCF为 | A. ≥5000g | A. ≥7 500g | A. ≥10000g | A. ≥12 000g | A. ≥15 000g | 3 | 解析:微量高速离心法检测红细胞比容要求相对离心力RCF≥10000g。
[6 empty] | 62 | 6. RDW叙述错误的是 | A. RDW可用于缺铁性贫血筛选试验 | A. RDW正常，缺铁性贫血的可能性小 | A. 用MCV/RDW进行贫血分类可替代所有贫血分类法 | A. 可用于缺铁性贫血与轻度地中海性贫血的鉴别诊断 | A. 典型再生障碍性贫血RDW正常 | 3 | 解析：用MCV/RDW分类法根据红细胞大小以及异质性的不同可以将贫血分为6 类，此法仅是依据体积的改变而进行分类不涉及病因。
[6 empty] | 63 | 6. 关于网织红细胞计数叙述错误的是 | A. 显微镜计数方法，试管法优于玻片法 | A. 油镜下计数100个红细胞中网织红细胞所占的百分比 | A. WH.推荐的染料新亚甲蓝染液 | A. 使用Miller窥盘辅助显微镜计数提高精密度 | A. 网织红细胞绝对值计数比百分比应用价值更大 | 2 | 解析:网织红细胞计数显微镜下应计数 1 000个红细胞中网织红细胞所占的百分数。
[6 empty] | 64 | 11外周血检查中网织红细胞明显增高最可能诊断的疾病是 | A. 再生障碍性贫血 | A. 急性溶血性贫血 | A. 缺铁性贫血 | A. 巨幼红细胞性贫血 | A. 慢性病性贫血 | 2 | 解析:外周血中网织红细胞明显增高见
[6 empty] | 65 | 红细胞直径>15μm常见于 | A. 珠蛋白生成障碍性贫血 | A. 再生障碍性贫血 | A. 溶血性贫血 | A. 缺铁性贫血 | A. 叶酸缺乏所致贫血 | 5 | 解析：正常红细胞直径约为如红 细胞直径>15μm见于叶酸及VitB12缺乏所致的巨幼细胞性贫血。
[6 empty] | 66 | 6.点彩红细胞计数一般选用的最佳染液是 | A. 瑞氏染液 | B. 吉姆萨染液 | C. 碱性美蓝染液 | D. 煌焦油蓝乙醇染液 | E. 巴氏染液 | 3 | 解析:点彩红细胞计数采用碱性美蓝染液染色后，红细胞呈淡蓝绿色，颗粒呈深蓝色。
[6 empty] | 67 | 7.与巨幼红细胞性贫血检查结果特点不符的是 | A. MCV>92fl | A. MCH>31pg | A. RDW<15% | A. MCHC320 〜360g/L | A. 中性粒细胞分叶和增多 | 3 | 解析:巨幼红细胞性贫血检查MCV> 92fl、MCH>3lpg、MCHC320〜360g/L、中性粒细胞分叶核增多。由于存在红细胞体积的显著差异，故RDW显著增高。
[6 empty] | 68 | 7- 有关巨幼红细胞性贫血叙述错误的是 | A. 红细胞大小不均 | A. 红细胞发育过程中，胞质发育落后于胞核 | 合成所必需的 | 叶酸也是DNA合成所必需的 | DNA是细胞增殖的基本物质条件 | 2 | 解析:巨幼红细胞性贫血核浆发育不平衡，胞核发育落后于胞质。
[6 empty] | 69 | 9.红细胞平均指数叙述正确的是 | A. MCV是指RBC的平均体积 | B. MCH是指平均每升RBC所含血红蛋白浓度 | C. 红细胞的三个平均指数都是直接测定值 | D. MCHC是指每个RBC的平均血红蛋白量 | E. MCHC单位是 pg/fl | 1 | 解析:MCV是指红细胞平均体积的大小，以飞升(fl)为单位。
[6 empty] | 70 | 10. 魏氏法检测血沉不符合操作要求的是 | A. 用109mol/L的枸橼酸钠溶液作抗 凝剂 | A. 抗凝剂与血液的比例为1 : 4 | A. 血沉管需清洁干燥 | A. 血沉管必须垂直 | A. 测定温度以18〜25°C为宜 | 1 | 解析:魏氏法测定血沉所用抗凝剂应109mm.l/L枸橡酸钠溶液，而不109m.l/L 枸橼酸钠溶液
[6 empty] | 71 | 10. 关于血沉测定概述错误的是 | A. 血沉是红细胞的下沉力与血浆阻力的结果 | A. 正常情况下红细胞膜表面具有正电荷相互排斥 | A. 正常情况下血沉较慢 | A. 血沉受多种因素的影响 | A. 血沉加快主要是血浆中各种蛋白质成分比例的改变引起的 | 2 | 解析:正常情况下，红细胞膜表面的唾液酸具有负电荷而相互排斥，使细胞彼此分散悬浮，不易形成缗钱状红细胞。红细胞的下沉力与血浆阻力相差不多，因此血沉较慢。
[6 empty] | 72 | 14. 红细胞直方图显示曲线主峰左移，峰底增宽见于 | A. 球形红细胞增多症 | A. 铁粒幼细胞贫血 | A. 小细胞均一性贫血 | A. 缺铁性贫血 | A. 巨幼细胞性贫血 | 4 | 解析:红细胞直方图显示曲线主峰左移， 峰底增宽为小细胞不均一性图形，多见于缺铁性贫血。
[6 empty] | 73 | 14. 患者女性，68岁，头晕一年，贫血史，Hb 75g/L，RBC 3.1 ×1012/L，HCT 0.28,血涂片可见红细胞大小不均，中央淡染区扩大，其红细胞直方图曲线可显示为 | A. 主峰左移，RDW正常 | A. 主峰左移，RDW增宽 | A. 主峰右移，RDW正常 | A. 主峰正常，RDW增宽 | A. 主峰正常，RDW正常 | 2 | 解析:根据题意，患者为小细胞低色素贫血，红细胞不均，最可能为缺铁性贫血，故红细胞直方图曲线可显示为主峰左移，RDW增宽。
[6 empty] | 74 | 5. 温氏法测定红细胞比积，其RCF要达到 | A. 2 624g | B. 2 246g | C. 2 264g | D. 2 426g | E. 2 446g | 3 | 解析:温氏法操作离心时，将离心管置于水平离心机以2 264g(即有效半径22. 5cm，3000r/min)，离心 30 分钟。
[6 empty] | 75 | 5. 关于外周血检查有核红细胞叙述正确的是 | A. 正常成人外周血涂片中偶见 | A. 1周之内婴儿血涂片中仅可见到少量 | A. 外周血涂片中出现常表示红系增生减低 | A. 巨幼红细胞贫血外周血涂片中罕见 | A. 急性白血病患者的外周血涂片中不会见到 | 2 | 解析:1周内婴儿血涂片中可见少量有核红细胞。
[6 empty] | 76 | 5. 外周血涂片中出现有核红细胞最常见于 | A. 溶血性贫血 | A. 失血性贫血 | A. 缺铁性贫血 | A. 再生障碍性贫血 | A. 巨幼细胞性贫血 | 1 | 解析:成人外周血涂片中出现有核红细 胞最常见于溶血性贫血、造血系统恶性疾患或骨髓转移性肿瘤、慢性骨髓增生性疾病、脾切除后。
[6 empty] | 77 | 5. 关于靶形红细胞叙述错误的是 | A. 直径可比正常红细胞大 | A. 厚度可比正常红细胞薄 | A. 细胞中心部位深染，边缘浅染 | A. 可能因HbA含量低而又分布不均所致 | A. 中央深染呈细胞边缘延伸的半岛状或柄状 | 3 | 解析:靶形红细胞中央染色较深，外围为 苍白区域，而边缘又深染，形如射击之耙。
[6 empty] | 78 | 用MCV/RDW对贫血进行分类时，缺铁 性贫血属于 | A. 正常细胞均一性贫血 | B. 大细胞均一性贫血 | C. 大细胞不均一性贫血 | D. 小细胞均一性贫血 | E. 小细胞不均一性贫血 | 5 | 解析:按MCV/RDW分类法，缺铁性贫血MCV减少、RDW增高，属于小细胞不均一性贫血。
[6 empty] | 79 | 10. 不能引起红细胞沉降率加快的疾病是 | A. 肝硬化 | A. 风湿热活动期 | A. 胃癌晚期 | A. 肾病综合征 | A. 镰形红细胞贫血 | 5 | 解析:血浆因素是引起血沉加快的主要 原因，但红细胞形态如:球形、镰形等异常形态红细胞或红细胞严重大小不均，不易形成 缗钱状聚集，血沉反而减慢。
[6 empty] | 80 | 10. 血浆中能促进红细胞缗钱状形成的主要 物质是 | A. 清蛋白 | A. α球蛋白 | A. β球蛋白 | A. 甘油三酯 | A. 纤维蛋白原 | 5 | 解析:血浆中能促进红细胞缗钱状形成 的主要物质是纤维蛋白原，纤维蛋白原为大分子物质，带正电荷，可中和红细胞表面的负电荷，使红细胞容易形成缗钱状排列，使血沉加快。
[6 empty] | 81 | 88.手工法计算红细胞平均血红蛋白含量 (MCH)，需要已知 | A.RBC的值和HGB的值 | B.HCT的值 | C.HGB的值 | D.RDW的值 | E.MCH的值 | 1 | 根据红细胞平均指数计算公式:MCH=Hb/RBC。
[6 empty] | 82 | 单纯小细胞性贫血MCV、MCH、MCHC 的变化为 | A. <正常、<正常、正常 | A. <正常、正常、正常 | A. 正常、<正常、正常 | A. <正常、<正常、<正常 | A. 正常、<正常、<正常 | 1 | 单纯小细胞性贫血，红细胞平均体积减小，平均红细胞血红蛋白含量减低， 而平均红细胞血红蛋白浓度正常。
[6 empty] | 83 | 27. 电阻抗型血液分析仪脉冲数，与细胞的 | A. 数量成正比 | A. 体积成正比 | A. 核体积成正比 | D. 颗粒数成正比 | D. 内部结构复杂性成正比 | 1 | 当细胞通过计数小孔时，容器感应区内电阻增高，引起瞬间电压变化形成脉冲信号，脉冲振幅越高，细胞体积越大；脉冲数量越多，细胞数量越多，由此得出血液中血细胞数量和体积值。
[6 empty] | 84 | 27. 测定HCT的参考方法为 | A. 折射计法 | A. 离心法 | A. 比重法 | A. 血液分析仪法 | A. 放射性核素法 | 5 | 放射性核素法：ICSH曾推荐为参考方法，准确性最髙；方法繁琐、特殊，不适用于临床常规检査。
[6 empty] | 85 | 27. 引起血沉减慢的因素 | A. 球蛋白增多 | A. 胆固醇增多 | A. C-反应蛋白增多 | A. 白蛋白增多 | A. 纤维蛋白原增多 | 4 | 清蛋白带负电荷，清蛋白增多，改变血浆电荷平衡，使红细胞之间的排斥力增强，不利于形成缗钱状聚集，血沉减慢。
[6 empty] | 86 | 1. 关于血涂片制备的描述.错误的是 | A. 血滴越大血腆越厚 | A. 角度越大血膜越薄 | A. 推片速度越快血膜越厚 | A. 载玻片不清洁血膜可出现气泡 | A. 推片用力不均匀，血膜呈搓板状 | 2 | 角度越大推片的血膜短，细胞分布密度高，血膜厚。
[6 empty] | 87 | 1. 温氏法测血细胞比容时，应读取 | A. 血小板层 | A. 白细胞层 | A. 有核红细胞层 | A. 还原红细胞层 | A. 带氧红细胞层 | 4 | 温氏法离心后血液分为5层，自上而下分别为血浆层、血小板层、白细胞层和有核红细胞层、还原红细胞层、带氧红细胞层。读取还原红细胞层柱高的毫米数，乘以0. 01,即 Hct。
[6 empty] | 88 | 1. 以下符合良好血涂片的要求，但除外 | A. 头体尾分明 | A. 血膜厚薄适宜 | A. 两边留有空瞭 | A. 细胞分布均匀 | A. 血膜占玻片长度1/3左右 | 5 | 依据合格的血涂片血膜应占玻片长度2/3左右。
[6 empty] | 89 | 80. 关于血细胞计数的描述，正确的是 | A. 采血应挤压皮肤 | A. 固有误差即计数域误差 | A. 多次计数取平均值可消灭固有误差 | A. 采血部位不当不属于技术误差 | A. 产生气泡不会影响计数结果 | 2 | 固有误差即计数域误差，是由细胞分布不均引起，只能减小，不能消灭。
[6 empty] | 90 | 10. RDW正常说明红细胞 | A. 体积偏大 | A. 体积大小较为一致 | A. 结构正常 | A. 血红蛋白含量正常 | A. 染色正常 | 2 | RDW是反应红细胞体积大小异质性的客观指标，RDW增大，说明红细胞体积大小不均，RDW正常，说明红细胞体积大小较为一致。
[6 empty] | 91 | 红细胞直方图显示曲线波峰左移，峰底变窄，提示为 | A. 缺铁性贫血 | A. 小细胞均一性贫血 | A. 铁粒幼细胞贫血 | A. 球形红细胞增多症 | A. 巨幼细胞贫血 | 2 | B。红细胞直方图曲线波峰左移说明 红细胞体积较小，峰底变窄说明红细胞体积 大小较一致
[6 empty] | 92 | 1. 由电阻抗血细胞分析仪间接测定的指标是 | A. MCV | B. RBC | C. HCT | D. HGB | E. MCHC | 5 | 根据红细胞平均指数计算公式： MCHC= Hb/MCVXRBC。
[6 empty] | 93 | 1. 下列关于贫血的论述，正确的是 | A. 慢性失血常引起小细胞低色素性贫血 | A. Bessman分类主要根据MCH和Hct两个指标 | A. 确定有无贫血，以RBC最常用 | A. 确定贫血的严重程度，主要根据Hct | A. 叶酸缺乏常引起单纯小细胞性贫血 | 1 | 慢性失血造成全血内铁丢失增高，引起缺铁性贫血。
[6 empty] | 94 | 下列何种物质被公认为是最强有力的促红细胞缗钱状聚集的物质 | A. 清蛋白 | A. 纤维蛋白原 | A. γ球蛋白 | A. β球蛋白 | A. 胆固醇 | 1 | 纤维蛋白原被公认为是最强有力 的促红细胞缗钱状聚集的物质。
[6 empty] | 95 | 1. 血型物质不存在于 | A. 组织细胞 | A. 红细胞 | A. 白细胞 | A. 血小板 | A. 脑脊液 | 5 | ABO抗原不仅存在于红细胞，白细胞、血小板及其他组织细胞上，也存在于唾液等体液中。但脑脊液中不能检测到。
[6 empty] | 96 | 10.氰化髙铁血红蛋白测定法，哪种血红蛋白不能被转化成氰化高铁血红蛋白 | A. Hb02 | A. Hbred | A. SHb | A. HbCO | A. HbS | 3 | HiCN测定法不能测定硫化血 红蛋白。
[6 empty] | 97 | 11. 血涂片中嗜多色性红细胞增多表示骨髓造血功能 | A. 正常 | A. 旺盛 | A. 恶性变 | A. 低下 | A. 重度低下 | 2 | 嗜多色性红细胞是尚未完全成 熟的红细胞，血涂片中嗜多色性红细胞增多 表示骨髓造红细胞功能活跃。
[6 empty] | 98 | 1. 血液分析仪血小板直方图的横坐标代表 | A. 血小板体积 | A. 血小板相对数量 | A. 平均血小板容积 | A. 血小板比容 | A. 血小板体积分布宽度 | 1 | 血小板直方图，横坐标为血小板 的体积，纵坐标为不同体积血小板的相对频率。
[6 empty] | 99 | 1. 卡波环现认为可能是 | A. 核残余物 | A. 脂蛋白变性 | A. 色素沉着 | A. 血红蛋白聚集 | A. 胞质发育异常 | 2 | 卡波环:在嗜多色性、碱性点彩红 细胞胞质中出现紫红色细线圈状结构，呈环 形、8字形，为核膜残余物、纺锤体残余物、脂 蛋白变性物。
[6 empty] | 100 | 1. RBC直方图显示曲线波峰左移，峰底变窄，提示 | A. 大细胞均一性贫血 | A. 大细胞不均一性贫血 | A. 小细胞均一性贫血 | A. 小细胞不均一性贫血 | A. 正细胞不均一性贫血 | 3 | RBC直方图显示曲线波峰左移 提示细胞体积较小，峰底变窄提示细胞体积 大小较一致。
[6 empty] | 101 | 1. 巨幼细胞贫血的红细胞直方图表现为 | A. 波峰左移、峰底变窄 | A. 波峰左移、峰底变宽 | A. 波峰右移、峰底变宽 | A. 波峰不变、峰底变宽 | A. 波峰不变、峰底不变 | 3 | 巨幼细胞贫血为大细胞性不均一 性贫血
[6 empty] | 102 | 1. 正常血小板直方图分布范围在 | A. 1 〜5fl | B. 2〜5fl | C. 2〜10fl | D. 2 〜20fl | E. 2〜30fl | 5 | 正常血小板直方图，在2〜30fl 范围分布，呈左偏态分布，集中分布于2〜 15fl。当有大血小板、小红细胞、血小板聚集 时，直方图显示异常。
[6 empty] | 103 | 7. 成年男性红细胞参考值是 | A. (3.5〜4.5)×109/L | A. (4.0〜5.5)×1012/L | A. (5.0〜6.0)×1012/L | A. (3.5〜5.0)×1012/L | A. （4.0〜5.5)×109/L | 2 | 1.红细胞计数参考值存在性别与年 龄的差异，成人：男性（4. 0〜5. 5)×10^12/L; 女性（3.5〜5.0)×10^12/L。
[6 empty] | 104 | 1. ICSH规定的Ret分型不包括 | A. 0型，有核红细胞、胞质内含网状物 | A. I型（丝球型） | A. Ⅱ型（网型） | D. Ⅲ型（破网型） | D. Ⅳ型(点粒型） | 1 | ICSH规定的Ret分型不包括有核红细胞.
[6 empty] | 105 | 1. 关于网织红细胞（Ret)的叙述，下列哪项是正确的 | A. —般比成熟红细胞小 | A. 仅存在于外周血 | A. 网织结构越多细胞越成熟 | A. 可用瑞氏染色后进行计数 | A. 是晚幼红细胞到成熟红细胞之间未完全成熟的红细胞 | 5 | 网织红细胞（Ret)是晚幼红细胞脱核后到完全成熟红细胞间的过渡细胞，属于未完全成熟的红细胞，其胞质中残存嗜碱 性物质核糖核酸（RNA)，经活体染色（新亚 甲蓝、煌焦油蓝、中性红等染料)后，呈深染的颗粒状或网状结构。
[6 empty] | 106 | 1. Miller窥盘主要用于 | A. 观察动力 | A. 嗜碱性粒细胞计数 | A. 嗜酸性粒细胞计数 | A. 疟原虫检査 | A. 网织红细胞计数 | 5 | ICSH推荐使用Miller窥盘用于网织红细胞计数。
[6 empty] | 107 | 1. 下列关于HCT的说法中，不正确的是 | A. 与RBC数量有关 | A. 与RBC大小有关 | A. 将抗凝血自然沉降后所测的RBC在全血中所占百分比 | A. 在各种贫血时值会降低 | A. 大面积烧伤病人的RBC比积常增髙 | 3 | 血细胞比容（Hct)是指在一定条 件下，经离心沉淀压紧的红细胞在全血样本中所占比值。
[6 empty] | 108 | 1. 下列有关红细胞体积直方图的叙述，正确的是 | A. 缺铁性贫血时，曲线峰底变窄 | A. 巨幼细胞性贫血时，曲线波峰左移 | A. 铁粒幼细胞性贫血时，红细胞呈典型的 “双形”性改变 | A. 轻型β珠蛋白生成障碍性贫血时，红细胞呈典型的小细胞均一性 | A. 不同原因引起的贫血类型，其直方图没有明显的特点可区分 | 3 | 红细胞直方图显示双峰，基底较 宽，见于铁粒幼细胞性贫血、缺铁性贫血经治疗有效时。
[6 empty] | 109 | 1. PLT、MPV均增高，可见于 | A. 艾滋病 | A. 骨髓瘤 | A. 败血症 | D. 白血病化疗后 | D. 反应性血小板增多症 | 5 | PLT、MPV均增高，可见于反应性血小板增多症。其他几个选项骨髓有抑制，PLT、MPV不高。
[6 empty] | 110 | 1、染色血涂片中，嗜多色性红细胞增多见于 | A、急性失血性贫血 | B、巨幼红细胞贫血 | C、再生障碍性贫血 | D、先天性贫血 | E、多发性骨髓瘤 | 1 | 【答案解析】 嗜多色性红细胞是尚未完全成熟的红细胞，胞体较大，胞质内尚存少量的嗜碱性物质（RNA），见于骨髓造血功能活跃，如溶血性贫血或急性失血性贫血。
[6 empty] | 111 | 2、下列网织红细胞概念，错误的是 | A、它是介于晚幼红细胞与成熟红细胞之间的尚未完全成熟的红细胞 | B、经活体染色后，嗜碱性物质凝聚成紫色颗粒 | C、通常比红细胞稍大 | D、通常以网织红细胞的百分率表示 | E、是反映骨髓造血功能的重要指标 | 2 | 【答案解析】 网织红细胞是晚幼红细胞脱核后到完全成熟红细胞间的过渡细胞，属于尚未完全成熟的红细胞，其胞质中残存嗜碱性物质核糖核酸（RNA），经活体染色后，嗜碱性物质凝聚成蓝黑色颗粒，颗粒与颗粒连缀成线，线连接成网。网织红细胞计数是反应骨髓造血功能的重要指标。
[6 empty] | 112 | 3、红细胞大小不一最常见于 | A、缺铁性贫血 | B、巨幼细胞性贫血 | C、失血性贫血 | D、再生障碍性贫血 | E、珠蛋白生成障碍性贫血 | 2 | 【答案解析】 红细胞大小不均见于严重的增生性贫血（如巨幼细胞性贫血）。
[6 empty] | 113 | 4、下列不属于血细胞比容增高的是 | A、大量呕吐 | B、大手术后 | C、腹泻 | D、各种贫血 | E、大面积烧伤 | 4 | 【答案解析】 血细胞比容降低见于各种贫血。
[6 empty] | 114 | 5、下列关于血细胞比容的说法中，不正确的是 | A、与红细胞数量有关 | B、与红细胞大小有关 | C、是抗凝血自然沉降后所测得的红细胞在全血中所占体积的百分比 | D、在各种贫血时血细胞比容会降低 | E、大面积烧伤病人的血细胞比容常增高 | 3 | 【答案解析】 血细胞比容是指在一定条件下，经离心沉淀压紧的红细胞在全血样本中所占比值。
[6 empty] | 115 | 6、不属于红细胞异常结构的是 | A、染色质小体 | B、杜勒小体 | C、卡波环 | D、嗜碱性点彩 | E、寄生虫 | 2 | 【答案解析】 红细胞内出现异常结构有：嗜碱性点彩红细胞、染色质小体、卡波环、寄生虫。
[6 empty] | 116 | 7、魏氏法血沉测定使用的抗凝剂是 | A、双草酸盐 | B、草酸钠 | C、乙二胺四乙酸钠 | D、草酸钾 | E、枸橼酸钠 | 5 | 【答案解析】 魏氏法血沉测定取109mmol/L枸橼酸钠作为抗凝剂。
[6 empty] | 117 | 8、关于有核红细胞的叙述，下列哪项是正确的 | A、急性大失血患者外周血中不出现有核红细胞 | B、1周内婴儿血涂片仅可见少量有核红细胞 | C、外周血涂片中出现有核红细胞提示红系增生减低 | D、巨幼细胞性贫血外周血涂片中不会出现有核红细胞 | E、正常成人外周血中可偶见有核红细胞 | 2 | 【答案解析】 正常情况下，外周血中不会出现有核红细胞。除1周内婴幼儿血涂片中可见少量有核红细胞外，其他则为病理现象。
[6 empty] | 118 | 9、叶酸和维生素B12缺乏常引起 | A、缺铁性贫血 | B、再生障碍性贫血 | C、失血性贫血 | D、巨幼红细胞性贫血 | E、溶血性贫血 | 4 | 【答案解析】 叶酸及维生素B12缺乏常引起巨幼细胞性贫血。
[6 empty] | 119 | 10、下列何种物质能促红细胞形成缗钱状聚集 | A、清蛋白 | B、纤维蛋白原 | C、球形红细胞 | D、镰状红细胞 | E、卵磷脂 | 2 | 【答案解析】 血沉加快可促使红细胞形成缗钱状聚集。①小分子蛋白如清蛋白、卵磷脂等使血沉减慢，大分子蛋白如纤维蛋白原、急性反应蛋白、免疫球蛋白、胆固醇、三酯甘油使血沉加快；②红细胞直径越大，血沉越快，但球形和镰形红细胞因不易聚集使血沉减慢；③血液凝固时，血浆纤维蛋白原减少，使血沉减慢。
[6 empty] | 120 | 11、红细胞破坏后被单核-巨噬细胞系统吞噬不出现 | A、血红蛋白分解为血红素和珠蛋白 | B、红细胞主要在脾被破坏 | C、珠蛋白降解为氨基酸 | D、血红蛋白与结合珠蛋白结合为复合体 | E、红细胞被分解成铁、珠蛋白、胆红素 | 4 | 【答案解析】 衰老红细胞主要在脾液破坏，分解为铁、珠蛋白和胆红素。血红蛋白降解产物为珠蛋白和血红素。珠蛋白由蛋白酶、肽酶分解为氨基酸，进入氨基酸代谢，可再参与蛋白质、多肽合成或转变成其他含氮物质。
[6 empty] | 121 | 13、缺铁性贫血细胞形态学表现是 | A、正常细胞性贫血 | B、小红细胞低色素性贫血 | C、大红细胞性贫血 | D、正常低色素性贫血 | E、单纯小细胞性贫血 | 2 | 【答案解析】 缺铁性贫血血细胞形态学表现为小红细胞低色素性贫血。
[6 empty] | 122 | 14、SDS-Hb测定法与HiCN法测定血红蛋白相比最大优化点是 | A、操作简便 | B、呈色稳定 | C、准确性高 | D、没有公害 | E、精确性高 | 4 | 【答案解析】 HiCN法致命的弱点是氰化钾试剂有剧毒，使用和管理不当可造成公害。
[6 empty] | 123 | 15、铅中毒时，血涂片中易见是 | A、有核红细胞 | B、球形红细胞 | C、点彩细胞 | D、大红细胞 | E、小红细胞 | 3 | 【答案解析】 铅中毒时，瑞氏染色后，胞质内出现形态不一的蓝色颗粒（RNA）称嗜碱性点彩红细胞，属于未完全成熟红细胞，颗粒大小不一、多少不等
[6 empty] | 124 | 16、做温氏法血细胞比容测定时，离心后以哪一层血细胞读取为准 | A、血浆层 | B、血小板层 | C、白细胞层 | D、还原红细胞层 | E、带氧红细胞层 | 4 | 【答案解析】 离心后血液分五层，自上而下分别为血浆层、血小板层、白细胞层和有核红细胞层、还原红细胞层、带氧红细胞层。读取红细胞层（以还原红细胞层为准）高度的毫米数除以100，即为每升血液中红细胞体积的升数。
[6 empty] | 125 | 17、采用血液分析仪法测定血细胞比容时，脉冲高低为 | A、细胞的移动速度 | B、细胞数量 | C、细胞体积大小 | D、细胞的比密 | E、细胞是否有核 | 3 | 【答案解析】 血液分析仪法测定血细胞比容时，当细胞通过计数小孔时，形成相应大小的脉冲，脉冲的多少即为细胞数量，脉冲高低为细胞体积大小，通过红细胞平均体积（MCV）和红细胞计数（RBC）即求得血细胞比容，Hct＝MCV×RBC。
[6 empty] | 126 | 18、不属于未完全成熟的红细胞为 | A、嗜多色性红细胞 | B、网织红细胞 | C、有核红细胞 | D、含染色质小体的红细胞 | E、点彩红细胞 | 4 | 【答案解析】 含染色质小体的红细胞位于成熟或幼红细胞的胞质内，常见于脾切除后、无脾症、脾萎缩、脾功能低下、红白血病、某些贫血（如巨幼细胞性贫血）。
[6 empty] | 127 | 19、点彩红细胞计数多少个红细胞 | A、100 | B、200 | C、400 | D、500 | E、1000 | 5 | 【答案解析】 油镜下选择红细胞分布均匀部位，计数1000个红细胞中的点彩红细胞。
[6 empty] | 128 | 20、MCV以飞升（fl）为单位，1fl等于 | A、10-6/L | B、10-9/L | C、10-12/L | D、10-15/L | E、10-18/L | 4 | 【答案解析】 红细胞平均容积（MCV），即每个红细胞平均体积的大小，以飞升（fl）为单位，1fl＝10-15/L。
[6 empty] | 129 | 21、点彩红细胞经碱性亚甲蓝溶液染色后呈何种染色颗粒 | A、黑色 | B、深蓝色 | C、蓝黑色 | D、蓝色 | E、褐色 | 2 | 【答案解析】 点彩红细胞经碱性亚甲蓝溶液染色后，于红细胞胞质中可见粗细不等的深蓝色颗粒。
[6 empty] | 130 | 22、正常成人红细胞中没有 | A、HbA | B、HbA2 | C、HbO2 | D、HbF | E、HbH | 5 | 【答案解析】 正常成人血红蛋白肽链主要组合形式有3种：α2β2为成人主要血红蛋白，简称HbA，α2δ2占90%以上；为成人次要血红蛋白，简称HbA2，占2%～3%；α2γ2为胎儿主要血红蛋白，简称HbF，1岁以后直至成年，仅保留2%以下。HbO2为氧合血红蛋白。
[6 empty] | 131 | 23、血涂片观察下列哪种细胞需要进行活体染色 | A、有核红细胞 | B、嗜碱性点彩红细胞 | C、网织红细胞 | D、原始红细胞 | E、异型淋巴细胞 | 3 | 【答案解析】 网织红细胞检查应用普通光学显微镜法时经体外活体染色，网织红细胞内RNA的磷酸基带有负电荷，能与新亚甲蓝、灿烂甲酚蓝（煌焦油蓝）、中性红等碱性染料带正电荷的有色反应基团结合，使RNA胶体间电荷减少，分子间斥力下降失去分散力，形成核酸与碱性染料复合物的多聚体，呈深染的颗粒状或网状结构。
[6 empty] | 132 | 24、一般血液检查中，下列哪项指标参考值有性别差异 | A、白细胞计数 | B、血小板计数 | C、白细胞分类 | D、血细胞比容 | E、嗜酸性粒细胞直接计数 | 4 | 【答案解析】 血细胞比容的参考值有性别差异。温氏法：男性0.40～0.54；女性0.37～0.48。微量法：男性0.47±0.04；女性0.42±0.05。
[6 empty] | 133 | 25、染色血涂片中红细胞明显大小不等，相差悬殊，见于 | A、大细胞性贫血 | B、小细胞性贫血 | C、小细胞低色素性贫血 | D、双相性贫血 | E、巨幼细胞性贫血 | 5 | 【答案解析】 染色血涂片中红细胞明显大小不等，直径相差一倍以上，见于严重的增生性贫血（如巨幼细胞性贫血）。
[6 empty] | 134 | 26、下列哪种疾病可引起血沉减慢 | A、真性红细胞增多症 | B、心肌梗死 | C、动脉粥样硬化 | D、肺结核 | E、肾病综合征 | 1 | 【答案解析】 血沉减慢可见于真性或相对性红细胞增多症、DIC消耗性低凝血期、继发性纤溶期等。
[6 empty] | 135 | 27、Hayem红细胞稀释液中硫酸钠的主要作用是 | A、固定细胞形态 | B、防腐作用 | C、防止细胞黏附 | D、调节细胞渗透压 | E、抗凝 | 3 | 【答案解析】 Hayem液由NaCl（调节渗透压）、Na2SO4（提高比密防止细胞粘连）、HgCl2（防腐）和蒸馏水组成。
[6 empty] | 136 | 30、使用血细胞计数板计数血细胞时，计数压线细胞的原则是 | A、压线的细胞不计数 | B、压线的细胞全部计数 | C、压在双线里边线上的细胞计数，压在外边线上的细胞不计数 | D、计数压线细胞采用数左不数右、数上不数下的原则 | E、计数压在下线及右线上的细胞，不计数压在上线及左线上的细胞 | 4 | 【答案解析】 使用血细胞计数板计数血细胞时，计数时需要遵循一定方向逐格进行，以免重复或遗漏，对压线细胞采用数左不数右、数上不数下的原则。
[6 empty] | 137 | 31、不属于红细胞异常结构的是 | A、染色质小体 | B、杜勒小体 | C、卡波环 | D、嗜碱性点彩 | E、寄生虫 | 2 | 【答案解析】 红细胞内出现异常结构有：嗜碱性点彩红细胞、染色质小体、卡波环、寄生虫。
[6 empty] | 138 | 33、下列网织红细胞概念，错误的是 | A、它是介于晚幼红细胞与成熟红细胞之间的尚未完全成熟的红细胞 | C、通常比红细胞稍大 | B、经活体染色后，嗜酸性物质凝聚成紫色颗粒 | D、通常以网织红细胞的百分率表示 | E、是反映骨髓造血功能的重要指标 | 3 | 【答案解析】 网织红细胞是晚幼红细胞脱核后到完全成熟红细胞间的过渡细胞，属于尚未完全成熟的红细胞，其胞质中残存嗜碱性物质核糖核酸（RNA），经活体染色后，嗜碱性物质凝聚成蓝黑色颗粒，颗粒与颗粒连缀成线，线连接成网。网织红细胞计数是反应骨髓造血功能的重要指标。
[6 empty] | 139 | 34、下列何种抗凝剂不适合于血细胞比容测定 | A、草酸钠 | B、肝素 | C、EDTA-Na2 | D、双草酸盐 | E、EDTA-K2 | 1 | 【答案解析】 草酸钾和草酸钠易使血细胞脱水皱缩，草酸铵可使血细胞膨胀，测定血细胞比容时用草酸铵和草酸钾或草酸钠两者合适比例混合的抗凝剂，恰好不影响红细胞的体积和形态。
[6 empty] | 140 | 35、红细胞破坏后被单核-巨噬细胞系统吞噬不出现 | A、血红蛋白分解为血红素和珠蛋白 | B、红细胞主要在脾被破坏 | C、珠蛋白降解为氨基酸 | D、血红蛋白与结合珠蛋白结合为复合体 | E、红细胞被分解成铁、珠蛋白、胆红素 | 4 | 【答案解析】 衰老红细胞主要在脾液破坏，分解为铁、珠蛋白和胆红素。血红蛋白降解产物为珠蛋白和血红素。珠蛋白由蛋白酶、肽酶分解为氨基酸，进入氨基酸代谢，可再参与蛋白质、多肽合成或转变成其他含氮物质。
[6 empty] | 141 | 36、血细胞计数池4角的大方格中每一方格的体积为 | A、0.00625μl | B、0.0625μl | C、0.004μl | D、0.04μl | E、0.1μl | 5 | 【答案解析】 血细胞计数池内划有长、宽各3.0mm的方格，分为9个大格，每个大格面积为1.0mm2，容积为0.1mm3（μl）。
[6 empty] | 142 | 37、下列叙述不属于血沉测定质量评价指标的是 | A、抗凝剂是否符合要求 | B、温度是否符合要求 | C、器材是否符合要求 | D、标本处理是否符合要求 | E、患者是否为空腹采血 | 5 | 【答案解析】 影响血沉降的主要因素有：①血沉管内径应标准（2.5mm），血沉管放置要垂直，不得倾斜，若血沉管倾斜3°，沉降率增加30%。②抗凝剂与血液比例为1：4，抗凝剂浓度增加、血液凝固使血沉减慢。③最适宜温度为18～25℃，并要求在采血后2h内完成，室温过高使血沉加快，室温过低使血沉减慢。④血沉架应避免直接光照、移动和振动。
[6 empty] | 143 | 38、染色血涂片中红细胞明显大小不等，相差悬殊，见于 | A、大细胞性贫血 | B、小细胞性贫血 | C、小细胞低色素性贫血 | D、双相性贫血 | E、巨幼细胞性贫血 | 5 | 【答案解析】 染色血涂片中红细胞明显大小不等，直径相差一倍以上，见于严重的增生性贫血（如巨幼细胞性贫血）。
[6 empty] | 144 | 40、下列关于红细胞的说法正确的是 | A、血液中数量最多的有形成分 | B、源于骨髓造血干细胞 | C、衰老红细胞主要在脾破坏 | D、生理功能是通过胞内的血红蛋白来实现 | E、以上都是 | 5 | 【答案解析】 红细胞是血液中数量最多的有形成分，起源于骨髓造血干细胞，在红细胞生成素作用下，经红系祖细胞阶段，分化为原红细胞，经数次有丝分裂发育为早幼、中幼和晚幼红细胞。晚幼红细胞通过脱核成为网织红细胞，这一过程在骨髓中进行。衰老红细胞主要在脾破坏，分解为铁、珠蛋白和胆红素。生理功能是通过胞内的血红蛋白来实现的。
[6 empty] | 145 | 42、用玻片法做网织红细胞计数的缺点是 | A、容易使血液中水分蒸发 | B、染色时间较试管法长 | C、重复性较好 | D、有时结果偏高 | E、以上都不对 | 1 | 【答案解析】 玻片法做网织红细胞计数取血量少、染色时容易使混合血液中的水分蒸发，染色时间偏短，造成结果偏低；试管法较易掌握，重复性较好，必要时可以从混合血液中再取标本，重新涂片复查。
[6 empty] | 146 | 43、不会造成血沉加快的因素是 | A、血沉管倾斜 | B、室温高于25℃ | C、标本有血凝块 | D、标本溶血 | E、测定管的内 | 3 | 【答案解析】 血沉管应完全直立，若血沉管倾斜3°，沉降率增加30%；室温过高使血沉加快，室温过低使血沉减慢；标本中有血凝块时，血浆中纤维蛋白原减少，使血沉减慢；血沉管直径越大血沉越快。
[6 empty] | 147 | 45、血红蛋白减少大于红细胞减少见于 | A、急性失血性贫血 | B、缺铁性贫血 | C、恶性贫血 | D、再生障碍性贫血 | E、溶血性贫血 | 2 | 【答案解析】 发生大细胞性贫血或小细胞低色素性贫血时，红细胞计数与血红蛋白浓度不成比例。大细胞性贫血的血红蛋白浓度相对偏高，小细胞低色素性贫血的血红蛋白浓度减低，但红细胞计数可正常。缺铁性贫血属于小细胞低色素性贫血。
[6 empty] | 148 | 46、氰化高铁血红蛋白比色法的原理，以下哪项叙述是正确的 | A、血液中除SHb外的各种血红蛋白均可被高铁氰化钾氧化为高铁血红蛋白 | B、高铁血红蛋白与氰结合成稳定的棕褐色氰化高铁血红蛋白 | C、血红蛋白可被亚铁氰化钾氧化成正铁血红蛋白 | D、在721型比色计上测得透光度，乘以367.7，即得血红蛋白浓度 | E、最大吸收波峰在540nm | 1 | HiCN测定法原理：血液中除硫化血红蛋白（SHb）外的各种Hb均可被高铁氰化钾氧化为高铁血红蛋白，再和CN-结合生成稳定的棕红色复合物-氰化高铁血红蛋白，其在540nm处有一吸收峰，用分光光度计测定该处的吸光度，经换算即可得到每升血液中的血红蛋白浓度，或通过制备的标准曲线查得血红蛋白浓度。Hb（g/L）＝A×367.7（式中A为测定管吸光度）。
[6 empty] | 149 | 48、关于红细胞平均指数的叙述，下列哪项正确 | A、红细胞平均指数正常，提示患者红细胞形态无改变 | B、贫血患者虽有明显的红细胞异常，但其平均指数可在正常范围内 | C、MCV小于正常，MCH小于正常，其MCHC必小于正常 | D、MCV大于正常，MCH大于正常，其MCHC必大于正常 | E、MCV、MCH、MCHC三者之间无联系 | 2 | 【答案解析】 红细胞平均指数包括MCV、MCH和MCHC。通过红细胞计数血红蛋白量和血细胞比容值，可计算出平均指数。红细胞平均指数可作为贫血形态学分类依据。
[6 empty] | 150 | 49、RDW正常说明红细胞 | A、体积偏大 | B、体积大小较为一致 | C、血红蛋白含量正常 | D、结构正常 | E、染色正常 | 2 | 【答案解析】 红细胞体积分布宽度（RDW）用来反映样本中红细胞体积大小的异质程度。
[6 empty] | 151 | 50、下列叙述不属于血沉测定质量评价指标的是 | A、抗凝剂是否符合要求 | B、温度是否符合要求 | C、器材是否符合要求 | D、标本处理是否符合要求 | E、患者是否为空腹采血 | 5 | 【答案解析】 影响血沉降的主要因素有：①血沉管内径应标准（2.5mm），血沉管放置要垂直，不得倾斜，若血沉管倾斜3°，沉降率增加30%。②抗凝剂与血液比例为1：4，抗凝剂浓度增加、血液凝固使血沉减慢。③最适宜温度为18～25℃，并要求在采血后2h内完成，室温过高使血沉加快，室温过低使血沉减慢。④血沉架应避免直接光照、移动和振动
[6 empty] | 152 | 51、应用氰化高铁血红蛋白测定法，哪种血红蛋白不能被转化成氰化高铁血红蛋白 | A、HbO2 | B、Hbred | C、SHb | D、HbCO | E、HbS | 3 | 【答案解析】 血液中除硫化血红蛋白（SHb）外的各种血红蛋白均可被高铁氰化钾氧化为高铁血红蛋白。
[6 empty] | 153 | 52、HiCN转化液不能贮存于塑料瓶中的原因是 | A、延长血红蛋白转化时间 | B、Hi生成减少，结果偏低 | C、CN－下降，结果偏低 | D、可出现浑浊现象 | E、CN－升高，结果偏高 | 3 | 【答案解析】 HiCN转化液应贮存在棕色有塞玻璃瓶中，不能贮存在塑料瓶中，否则会使CN-丢失，测定结果偏低。
[6 empty] | 154 | 53、在红细胞分化成熟过程中，最早不再具有分裂能力的是 | A、原始红细胞 | B、早幼红细胞 | C、中幼红细胞 | D、晚幼红细胞 | E、网织红细胞 | 4 | 【答案解析】 红细胞在红细胞生成素作用下，经红系祖细胞阶段，分化为原红细胞，经数次有丝分裂发育为早幼、中幼和晚幼红细胞。晚幼红细胞通过脱核成为网织红细胞，是最早不再具有分裂能力的红细胞。
[6 empty] | 155 | 54、检测血沉测定首先的方法是 | A、库氏法 | B、温氏法 | C、潘氏法 | D、魏氏法 | E、赖氏法 | 4 | 【答案解析】 魏氏法简便实用，ICSH推荐该法。潘氏法用血量少（适用于儿童）。
[6 empty] | 156 | 55、MCV↓、RDW↑，常见的疾病是 | A、轻型珠蛋白生成障碍性贫血 | B、缺铁性贫血 | C、再生障碍性贫血 | D、巨幼细胞性贫血 | E、骨髓增生异常综合征 | 2 | 【答案解析】 小细胞不均一性贫血常见病因和疾病缺铁性贫血、β-珠蛋白生成障碍性贫血（非轻型）、HbH病。
[6 empty] | 157 | 56、下列哪种情况血涂片不会出现有核红细胞 | A、溶血性贫血 | B、骨髓纤维化 | C、红白血病 | D、急性白血病 | E、再生障碍性贫血 | 5 | 【答案解析】 有核红细胞（幼稚红细胞）：除1周内婴儿血涂片中可见少量有核红细胞外，其他则为病理现象，如溶血性贫血（如新生儿溶血性贫血、自身免疫性溶血性贫血、巨幼细胞性贫血）、造血系统恶性疾患或骨髓转移性肿瘤（如各种急、慢性白血病、红白血病）、慢性骨髓增生性疾病（如骨髓纤维化）、脾切除后。
[6 empty] | 158 | 57、MCV↑、RDW↑，常见的疾病是 | A、轻型珠蛋白生成障碍性贫血 | B、缺铁性贫血 | C、再生障碍性贫血 | D、巨幼细胞性贫血 | E、骨髓增生异常综合征 | 4 | 【答案解析】 MCV增高RDW增高贫血类型大细胞不均一性常见病因和疾病巨幼细胞贫血、某些肝病性贫血。
[6 empty] | 159 | 氰化高铁血红蛋白测定的最大缺点是 | A、不易于自动血液细胞分析仪使用 | B、操作不方便 | C、试剂稳定性差 | D、试剂具有剧毒性 | E、需要绘制标准曲线 | 4 | 【答案解析】 氰化高铁血红蛋白法（HiCN法）致命的弱点是氰化钾（KCN）试剂有剧毒，使用管理不当可造成公害。
[6 empty] | 160 | 59、患者，5岁，RBC 3.6×1012/L，Hb 85g/L，骨髓增生活跃，血清铁7μmol/L，贫血性质 | A、大细胞正色素性贫血 | B、正细胞性贫血 | C、小细胞低色素性贫血 | D、大细胞低色素性贫血 | E、小细胞正色素性贫血 | 3 | 【答案解析】 生大细胞性贫血或小细胞低色素性贫血时，红细胞计数与血红蛋白浓度不成比例。小细胞低色素性贫血的血红蛋白减低，但红细胞计数可正常。
[6 empty] | 161 | 60、某病人实验室检查结果如下：MCV78fl，MCH26pg，MCHC280g/l，可见于下列哪种贫血 | A、巨幼细胞贫血 | B、再生障碍性贫血 | C、溶血性贫血 | D、缺铁性贫血 | E、慢性感染所致贫血 | 4 | 【答案解析】 正常参考值MCV80～92fl，MCH27～31pg，MCHC320～360g/l，本题三者均低于正常，属小细胞低色素性贫血，如缺铁性贫血。
[6 empty] | 162 | 61、体内的铁主要分布在 | A、血红蛋白 | B、运铁蛋白 | C、肌红蛋白 | D、铁蛋白及含铁血黄素（贮存铁） | E、肌红蛋白 | 1 | 【答案解析】 体内的铁主要分布在血红蛋白。
[6 empty] | 163 | 62、下列除哪项外，均常出现于增生性贫血的血象中 | A、Howell-Jolly小体 | B、Cabot环 | C、镰刀形红细胞 | D、嗜多色性红细胞 | E、有核红细胞 | 3 | 【答案解析】 增生性贫血包括下列疾病：缺铁性贫血、溶血性贫血、急性失血性贫血以及风湿热、内分泌紊乱、维生素缺乏等引起的贫血。血象表现为网织红细胞数增多或正常，偶见有核红细胞，成熟红细胞可轻度大小不均并见异形红细胞、多嗜性红细胞、点彩红细胞、成熟红细胞胞体内或有核红细胞胞浆内可见Howell-Jolly小体及Cabot环等。
[6 empty] | 164 | 63、红细胞的主要成分是 | A、铁蛋白 | B、球蛋白 | C、血红蛋白 | D、血色素 | E、亚铁血红素 | 3 | 【答案解析】 铁是血红蛋白的重要组成成分,血红蛋白是红细胞的主要成分。
[6 empty] | 165 | 64、下列关联组合错误的是 | A、大红细胞见于维生素B12或叶酸缺乏 | B、靶形红细胞见于地中海性贫血 | C、红细胞苍白区扩大见于缺铁性贫血 | D、Cabot环见于再生障碍性贫血 | E、Howell-Jolly小体见于溶血性贫血 | 4 | 【答案解析】 卡波环：在嗜多色性、碱性点彩红细胞胞质中出现紫红色细线圈状结构，呈环形、8字形，为核膜残余物、纺锤体残余物、脂蛋白变性物。见于白血病、巨细胞性贫血、增生性贫血、铅中毒、脾切除后。
[6 empty] | 166 | 65、以下有关缺铁性贫血血涂片叙述不正确的是 | A、以小红细胞为主 | B、红细胞大小不均 | C、有核红细胞增生活跃 | D、红细胞中央淡染区扩大 | E、可出现环形红细胞 | 3 | 【答案解析】 缺铁性贫血的血象：血红蛋白、红细胞均减少，以血红蛋白减少更为明显。轻度贫血时红细胞形态无明显异常，中度以上贫血时红细胞体积减小，中心淡染区扩大，严重时红细胞可呈环状，并有嗜多色性红细胞及点彩红细胞增多。网织红细胞轻度增多或正常。白细胞计数及分类一般正常。血小板计数一般正常。
[6 empty] | 167 | 66、外周血涂片所见染色质小体（豪焦小体）的本质为 | A、核糖体变性产物 | B、核残余物 | C、脂蛋白变性产物 | D、纺锤体残余物 | E、胞质局部发育不成熟区域 | 2 | 【答案解析】 豪焦小体（Howell-Jolly小体，染色质小体）：成熟红细胞或幼红细胞胞质内含有一个或多个直径为1～2／μm暗紫红色圆形小体，为核碎裂、溶解后的残余部分。见于脾切除后、无脾症、脾萎缩、脾功能低下、红白血病、某些贫血（如巨幼细胞性贫血）
[6 empty] | 168 | 67、下列关于血红蛋白测定的临床意义，概念论述错误的是 | A、贫血时红细胞减少，血红蛋白降低，两者减少程度是一致的 | B、红细胞的主要成分为血红蛋白 | C、每个红细胞含有一定量的血红蛋白 | D、一般情况下，随红细胞的增多和减少，血红蛋白常随之发生相应的变化 | E、同时测定红细胞和血红蛋白，对贫血类型的鉴别有重要意义 | 1 | 【答案解析】 贫血时红细胞减少，血红蛋白降低，两者减少程度是不一致的。
[6 empty] | 169 | 68、诊断溶血最可靠的标志是 | A、异形红细胞增多 | B、红细胞寿命缩短 | C、未结合胆红素增高 | D、尿胆原排泄增多 | E、骨髓幼红细胞增生 | 2 | 【答案解析】 诊断溶血最可靠的标志是红细胞寿命缩短。
[6 empty] | 170 | 69、关于血红蛋白的构成，正确的是（）。 | A、亚铁血红素和原卟啉构成 | B、亚铁血红素和铁原子构成 | C、亚铁血红素和球蛋白构成 | D、亚铁血红素和清蛋白构成 | E、亚铁血红素和珠蛋白构成 | 5 | 【答案解析】 血红蛋白由亚铁血红素和珠蛋白构成。
[6 empty] | 171 | <1> 、贫血、骨髓纤维化和正常人的外周血涂片中可见到 | 1、A.球形红细胞 | B.裂红细胞 | C.有核红细胞 | D.泪滴形红细胞 | E.嗜碱性点彩红细胞 | 4 | 【答案解析】 泪滴形红细胞：红细胞形如泪滴样或梨状，因细胞内含有Heinz小体或包涵体，或红细胞膜被粘连而拉长所致。见于贫血、骨髓纤维化和正常人。
[6 empty] | 172 | <2> 、遗传性和获得性球形细胞增多症时外周血涂片中可见到 | 2、A.球形红细胞 | B.裂红细胞 | C.有核红细胞 | D.泪滴形红细胞 | E.嗜碱性点彩红细胞 | 3
[6 empty] | 173 | 1.多发性骨髓瘤 | A、镰形红细胞 | B、缗钱状红细胞 | C、泪滴形红细胞 | D、靶形红细胞 | E、棘形红细胞答案 | 2 | 考点:红细胞形态改变的临床意义。泪滴形红细胞见于骨髄纤维化、MDS 等;靶形红细胞见于珠蛋白生成障碍性贫血、不稳定血红蛋白病和缺铁性贫血等;棘形红细胞见于肾衰竭、重症肝病等;红细胞缗钱状排列见于多发性骨髓瘤、巨球蛋白血症等。
[6 empty] | 174 | 2.髄纤维化 | A、镰形红细胞 | B、缗钱状红细胞 | C、泪滴形红细胞 | D、靶形红细胞 | E、棘形红细胞答案 | 3 | 考点:红细胞形态改变的临床意义。泪滴形红细胞见于骨髄纤维化、MDS 等;靶形红细胞见于珠蛋白生成障碍性贫血、不稳定血红蛋白病和缺铁性贫血等;棘形红细胞见于肾衰竭、重症肝病等;红细胞缗钱状排列见于多发性骨髓瘤、巨球蛋白血症等。
[6 empty] | 175 | 3.地中海贫血 | A、镰形红细胞 | B、缗钱状红细胞 | C、泪滴形红细胞 | D、靶形红细胞 | E、棘形红细胞答案 | 4 | 考点:红细胞形态改变的临床意义。泪滴形红细胞见于骨髄纤维化、MDS 等;靶形红细胞见于珠蛋白生成障碍性贫血、不稳定血红蛋白病和缺铁性贫血等;棘形红细胞见于肾衰竭、重症肝病等;红细胞缗钱状排列见于多发性骨髓瘤、巨球蛋白血症等。
[6 empty] | 176 | 4.缺铁性贫血属于 | A、正常细胞不均一性 | B、正常细胞均一性贫血 | C、大细胞不均一性贫血 | D、小细胞不均一性贫血 | E、小细胞均一性贫血 | 4 | 缺铁性贫血由于血红蛋白合成不足,红细胞偏小，大小不一，属于小细胞不均一性贫血。
[6 empty] | 177 | 5.某贫血患者MCV为90fl, MCH为 30pg，MCHC 为 333g/L,RDW:22%,该患者贫血类型属于 | A、正常细胞不均一性 | B、正常细胞均一性贫血 | C、大细胞不均一性贫血 | D、小细胞不均一性贫血 | E、小细胞均一性贫血 | 1 | 通过红细胞的三个平均数及RDW 可判定该患者为正常细胞不均一性贫血。
[6 empty] | 178 | 6.巨幼细胞性贫血属于 | A、正常细胞不均一性 | B、正常细胞均一性贫血 | C、大细胞不均一性贫血 | D、小细胞不均一性贫血 | E、小细胞均一性贫血 | 3 | 巨幼细胞性贫血由于叶酸和维生素B12或其他原因导致DNA合成障碍而出现红细胞大小不一，以大细胞为主。
[6 empty] | 179 | 7.属于红细胞变化的是 | A、Howell-Jolly body | B、Dohle body | C、Auer body | D、Russell body | E、abnormal lymphocyte | 1 | HowelHolly body即豪乔小体，只出红细胞中，见于增生性贫血。
[6 empty] | 180 | 8.见于红细胞异常形态改变的是 | A、空泡变性 | B、卡波环 | C、Russell 小体 | D、中毒颗粒 | E、棒状小体 | 2 | 卡波环（cabot ring)是在嗜多色性或碱性点彩红细胞的胞质中出现的紫红色细线圈状结构，有时绕成8字形。其产生原因现认为可能是胞质中脂蛋白变性所致。
[6 empty] | 181 | 患者男性,70岁。腰背部疼痛半年前来就诊,体检:肝肋下2cm，脾肋下3cm,多个腰椎骨压痛明显。实验室检查：Hb 85g/L, WBC 4.6 X 10^9/L, PLT 110 X 10^9/L, ESR 120mm/h,尿蛋白定性（一），24小时尿蛋白定量 5g。BUN 15mmol/L，总蛋白 90g/L， 白蛋白 15g/L,球蛋白 75g/L，IgG 32g/L， IgA 3.6g/L。外周血涂片可发现 | A、泪滴样红细胞 | B、棘形红细胞 | C、靶形红细胞 | D、缗钱样红细胞 | E、点彩红细胞 | 4 | 多发性骨髄瘤患者因为血中球蛋白大量增加,使得血液黏稠度增加，所以外周血中多见缗钱样红细胞.
[6 empty] | 182 | 患者女性,58岁。腰背疼痛半年,3小时前弯腰后感胸痛不止,急诊入院。X线胸片显示右侧第七、八肋骨骨折,并见骨质疏松，有圆形凿孔样溶骨性改变。8年前曾做过卵巢肿瘤切除手术，10.该病相关实验室检查，叙述错误的是 | A、血清钙升高 | B、血清蛋白电泳M蛋白阳性 | C、尿凝溶蛋白阳性 | D、血沉减慢 | E、外周血示成熟红细胞呈缗钱状 | 4 | 由于多发性骨髓瘤时红细胞呈缗钱状,球蛋白增多，因此，血沉应加快而不是减慢。
[6 empty] | 183 | 患者男性，15岁。因乏力，面色苍白前来就诊,血液分析结果:RBC 3.14X10^12/L, HGB 62g/L, HCT 0.21，RDW 21%。该患者贫血形态学应为 | 小细胞均一性贫血 | B、小细胞不均一性贫血 | C、大细胞均一性贫血 | D、大细胞不均一性贫血 | E、正常细胞性贫血 | 2 | 通过血液分析结果计算可以判断出该患者为小细胞不均一性贫血。
[6 empty] | 184 | 患者女性,15岁。一年来感头昏、眼花、 乏力,不能劳动,经当地医院治疗后好转,未坚持治疗。近一月来上述症状加重就诊。体检:T 36.7℃,R 20 次/分,P 102 次/分。贫血貌,肝脾未触及,下肢轻度水肿,全身未见出血点。诉平时喜食生花生，余无特殊。实验室检查：Hb 60g/L,RBC 3.5X10^12/L,血细胞比容 0.22,RDW 23.3%, WBC 11 X 10^9/L,分类：N 61%, L 12%, M 5%, E 22%,PLT 336 X 10^9/L。粪便隐血试验阳性。.根据上述实验检查结果，此患者为可初步判断 | A、红细胞中心淡染区扩大 | B、偶见晚幼红细胞 | C、出现大量靶形红细胞 | D、小红细胞增多 | E、红细胞大小不均一 | 3 | 该患者为小细胞低色素性贫血,故不可能出现大量的靶形红细胞。
[6 empty] | 185 | 患者女性,15岁。一年来感头昏、眼花、 乏力,不能劳动,经当地医院治疗后好转,未坚持治疗。近一月来上述症状加重就诊。体检:T 36.7℃,R 20 次/分,P 102 次/分。贫血貌,肝脾未触及,下肢轻度水肿,全身未见出血点。诉平时喜食生花生，余无特殊。实验室检查：Hb 60g/L,RBC 3.5X10^12/L,血细胞比容 0.22,RDW 23.3%, WBC 11 X 10^9/L,分类：N 61%, L 12%, M 5%, E 22%,PLT 336 X 10^10/L。粪便隐血试验阳性。患者外周血细胞形态学的改变不可能有 | A、小细胞低色素性贫血 | B、单纯小细胞性贫血 | C、大细胞性贫血 | D、正常细胞性贫血 | E、红细胞增多症 | 1 | 通过红细胞计数、血红蛋白测定、 血细胞比容可以换算出该患者MCV、MCH、 MCHC均低于正常参考范围，为小细胞低色性贫血。
[6 empty] | 186 | 16.网织红细胞生成指数（reticulocyte production index,RPI)的含义为 | A、网织红细胞占红细胞的数量 | B、网织红细胞占红细胞的比例 | C、网织红细胞的产生速度与正常人的比例 | D、网织红细胞的数量与正常人的比例 | E、幼稚网织红细胞的产生速度 | 3 | 考点：网织红细胞生成指数的临床意义.网织红细胞生成指数代表网织红细胞的生成速度相当于正常人的多少倍，是根据患者网织红细胞计数和血细胞比容计算而来。自前认为仅用网织红细胞计数及绝对值计算还不能够确切反映骨髓红细旎系统造血功能，应同时考虑网织红细胞的生存期限。正常生理情况下骨髓释放到外周的网织红细胞仅1天后其胞质中核糖核酸即消失，而贫血时骨髓生成红细胞增多，大量尚未成熟红 细胞释放入血，这些网织红细胞在外周血成熟时间需2天,这意味着网织紅细胞计数值偏高，将导致对红细胞实际生成速度估计过高。为纠正网织红细胞提前释放引起的计算误差，提出在贫血时用网织红细施生成指数来反映网织红细胞生成的相对速度。公式为：RPI=网织红细胞计数(%)X(患者血细胞比容/正常人血细胞比容）X1/网织红细胞成熟天数，利用网织红细胞生成指数能較好的估计骨髓中网织红细胞的生成锖况
[6 empty] | 187 | 17.血红蛋白中蛋白质部分是 | A、亚铁血红素 | B、血红素 | C、球蛋白 | D、白蛋白 | E、珠蛋白 | 5 | 考点:血红蛋白的组成成分。血红蛋白是在人体有核红细胞及网织红细胞内合成的一种含色素辅基的结合蛋白质，色素部分是亚铁血红素，蛋白质部分是珠蛋白
[6 empty] | 188 | 18.HiCN转换液不能在塑料瓶中储存的原因 | A、可与塑料反应产生剧毒气体 | B、可导致Hi生成减少，结果偏低 | C、可导致CN丢失，导致结果偏低 | D、液体会出现混浊现象 | E、会延长血红蛋白的转化时间 | 3 | 考点：HiCN法血红蛋白测定的注意亊项，HiCN转化液储存时应储存在棕色有塞破璃瓶内，不能储存在塑料瓶中，否则可导致CN丢失，血红蛋白测定结果偏低
[6 empty] | 189 | 19.红细胞丧失分裂能力的最早阶段是 | A、原始红细胞 | B、早幼红细胞 | C、中幼红细胞 | D、晚幼红细胞 | E、网织红细胞 | 4 | 考点:红细胞的生成。在红骨髓中，造血干细胞不断分化增殖，生成原紅细胞，再历经早幼、中幼、晚幼红细胞阶段，脱核而变成网织红细胞，最后发育为成熟的红细胞进入外周血液。紅细胞在晚幼红细胞阶段已丧失分裂能力
[6 empty] | 190 | 缺铁性贫血患者外周血涂片中出现的红细胞多为 | A、靶形红细胞 | B、口形红细胞 | C、低色素性红细胞 | D、正常细胞性贫血 | E、高色素性红细胞 | 3 | 考点:红细胞形态学的临床意义.缺铁性贫血患者由于血红蛋白合成不足,生成的红细胞多为低色素性红细胞。
[6 empty] | 191 | 22.患者男性,25岁，血液分析测定结果： MCV 为 70fl, MCH 为 24pg, MCHC 为 342g/L，血红蛋白浓度为60g/L，该患者贫血种类属于 | A、小细胞低色素性贫血 | B、大细胞性贫血 | C、单纯小细胞性贫血 | D、正常细胞性贫血 | E、检查结果正常 | 3 | 考点:贫血种类的判断.本病例中血红蛋白浓度为60g/L， 低于参考范围，故可判断为贫血.MCV为 70fl, MCH为24pg，均低于参考范围， MCHC为342g/L,属于正常范围。故判断为单纯小细胞性贫血。
[6 empty] | 192 | 23.与溶血性贫血患者血液学特征不符合的是 | A、嗜多色性红细胞增多 | B、网织红细胞减少 | C、可见幼红细胞 | D、出现点彩红细胞 | E、成熟红细胞中出现Howell-Jolly小体 | 2
[6 empty] | 193 | 24.属于病理性红细胞增高的原因是 | A、剧烈运动 | B、妊娠 | C、肺心病 | D、髙原地区居民 | E、恐惧 | 3 | 考点:红细胞增高的临床意义，剧热运动、妊娠、髙原地区居民、恐惧时紅细胞增高为生理性增高，肺心病患者红细胞增多的原因为机体缺氧导致红细胞代偿性增生，为病理性红细胞增高的原因
[6 empty] | 194 | 25.下列物质属于碱性蛋白质的是 | A、血红蛋白 | B、细胞核蛋白 | C、嗜碱性颗粒 | D、杜勒小体 | E、DNA | 1 | 考点:瑞氏染色原理。瑞氏染色原理为：血细胞对染料即有物理的吸附作用，又有化学的亲和作用，各种细胞成分化学性质不同。对各种染料的亲和力也不一样。因此,用瑞氏染液染色后，在同一血片上，可以看到各种不同的色彩。血红蛋白、嗜酸性颗粒为碱性蛋白质，与酸性伊紅结合后染粉红色，称为嗜酸性物质；细胞核蛋白和淋巴细胞胞质为酸性，与碱性染料亚甲蓝或天青结合后染紫蓝色，称为嗜碱性物质；中性颗粒呈等电状态，与伊紅和亚甲蓝均可结合染淡紫色，故称为中性物质
[6 empty] | 195 | 26.可使红细胞沉降率减慢的疾病有 | A、心肌梗死 | B、恶性肿瘤 | C、多发性骨髓瘤 | D、风湿热活动 | E、真性红细胞增多症 | 5 | 考点:红细胞沉降率的临床意义，在许多病理情况下血沉明显增快， 如①各种炎症，临床上最常用血沉来观察结核病及风湿热有无活动性及其动态变化 ②组织损伤及坏死如心肌梗死;③恶性肿瘤 ④各种原因导致的高球蛋白血症如多发性骨髓瘤等。血沉减慢可见于红细胞数量明显增多及纤维蛋白原含量严重减低，见于各种原因所致的脱水血浓缩、真性红细胞增多症
[6 empty] | 196 | 27.下列属于小细胞低色素性贫血的是 | A、缺铁性贫血 | B、球形红细胞增多症 | C、再生障碍性贫血 | D、白血病 | E、急性溶血性贫血 | 1 | 考点:贫血的形态学分类，缺铁性贫血由于血红蛋白合成障碍，生成紅细胞体积小。血紅蛋白含量低,形态学分类为小细胞低色素性贫血
[6 empty] | 197 | 典型的MCHC(红细胞平均血红蛋白浓度增高仅见于 | A、缺铁性贫血 | B、巨幼细胞性贫血 | C、球形红细胞增多症 | D、口形红细胞增多症 | E、再生障碍性贫血 | 3 | 考点:血液分析参数的临床意义，MCHC反映每升紅细胞中所含血红蛋白浓度,其典型的增高仅见于球形红细胞增多症，伹罕见超过380g/L,故可利用其来判定检验结果的可信程度及仪器的可靠性
[6 empty] | 198 | 29.引起RDW红细胞体积分布宽度)增高的原因,不包括 | A、红细胞碎片 | B、红细胞凝集 | C、双相性红细胞 | D、遗传性球形红细胞增多症 | E、巨幼细胞性贫血 | 4 | 考点:RDW的临床意义RDW可反映红细胞体积不均一程度，当出现红细胞碎片、红细胞凝集、双相性紅细胞时可导致RDW增高，巨幼细胞性贫 血属于大细胞不均一性贫血,RDW增高。遗传性球形红细胞增多症患者RDW正常.
[6 empty] | 199 | 30.巨幼细胞性贫血时，MCV与RDW的变化为 | A、MCV减低,RDW增高 | B、MCV与RDW均减低 | C、MCV增髙,RDW减低 | D、MCV与RDW均正常 | E、MCV与RDW均增髙 | 5 | 考点:贫血的形态学分类。巨幼细胞性贫血属于大细胞不均一性贫血，故MCV与RDW的变化为MCV与RDW均增高
[6 empty] | 200 | 31.小细胞不均一性贫血患者进行血液分析时MCV和RDW的变化是 | A、MCV和RDW均增高 | B、MCV和RDW均减低 | C、MCV增高，RDW减低 | D、MCV减低，RDW增高 | E、MCV和RDW均正常 | 4 | 考点:血液分析参数的临床意义。MCV和RDW是反映红细皰平均体积大小和体积不均一性的参数，当出现小细胞不均一性贫血时，红细胞体积变小，体积之间差异性增加，造成MCV减低和RDW增髙。
[6 empty] | 201 | 33.SDS-Hb测定法血红迸白最大的优点是 | A、呈色稳定 | B、操作简便 | C、准确性髙 | D、精确性符合要求 | E、没有公害 | 5 | 考点：血红蛋白测定方法学比较.SDS-Hb测定血红蛋白法是血紅蛋白测定的次选方法,其优点是操作简单,呈色稳定，准确性和精确性符合要求，最大的优点是无公害
[6 empty] | 202 | 34.RDW增大说明红细胞 | A、体积大小不均一 | B、体积变小 | C、体积增大 | D、结构异常 | E、染色异常 | 1 | 考点:RDW的临床意义.红细胞体积分布宽度（red blood cell volume distribution width, RDW).是反映外周血红细胞体积异貭性的参数，是反映红细胞大小不等的客观指标，当RDW增大时反映紅细胞体积大小不均一.
[6 empty] | 203 | 35.外周血涂片见到大量有核红细胞,可能的疾病是 | 缺铁性贫血 | B、巨幼细胞性贫血 周血涂片见到大量有核红 | C、溶血性贫血 | D、再生障碍性贫血 | E、铁粒幼细胞贫血 | 3 | 考点:红细胞形态变化的临床意义。在成人外周血涂片中无有核红细胞， 出现大量有核红细胞最常见于各种溶血性贫血。
[6 empty] | 204 | 36.按照贫血的病因来区分发病机制,下列组合中错误的是 | A、造血功能障碍——再生障碍性贫血 | B、红细胞寿命缩短——溶血性贫血 | C、铁利用障碍——铁粒幼细胞贫血 | D、血红蛋白合成障碍——巨幼细胞性贫血 | E、造血原料缺乏——缺铁性贫血 | 4 | 考点:贫血的发病机制。巨幼细胞性贫血是由于维生素B12或叶酸缺乏导致所致的贫血。血红蛋白合成障碍可导致血红蛋白病
[6 empty] | 205 | 37.正常成年人血红蛋白A的主要肽链结构是 | A、α2β2 | B、α2γ2 | C、ζ2β2 | D、α2δ2 | E、ζ2γ2 | 1 | 考点:血紅蛋白的结构.正常成年人血紅蛋白A(α2β2)约占血紅蛋白总量的95%以上,血紅蛋白A2(α2δ2)约占血紅蛋白总量的2%-3%;血红蛋白F(α2γ2)约占血紅蛋白总量的2%
[6 empty] | 206 | 38.血红蛋白中蛋白质部分是 | A、亚铁血红素 | B、血红素 | C、球蛋白 | D、白蛋白 | E、珠蛋白 | 5 | 考点:血红蛋白的结构，血紅蛋白是在人体有核红细胞及网织紅细胞内合成的一种含色素辅基的结合蛋白质.色素部分是亚铁血红素,蛋白质部分是珠蛋白
[6 empty] | 207 | 39.不属于人工法血细胞计数的技术性误差的是 | A、计数域误差 | B、标本混匀不够 | C、稀释倍数不准 | D、采血量不足 | E、充池液体不准 | 1 | 考点:人工法血细胞计数质量控制，计数域误差又称固有误差，是由于血细胞在计数池内分布不均所致。无法避免。本题中其他答案是在血细胞计数过程中由于技术原因或使用器材的原因所致,属于技术性误差
[6 empty] | 208 | 40.手工采用Miller窥盘法进行网织红细胞计数时，如在计数小方格视野中的红细胞总数为124个,同时计数的大方格中的网织红细胞总数为17个,则网织红细胞计数结果应报告为 | A、0.020 | B、0.018 | C、0.017 | D、0.015 | E、0.013 | 4 | 考点:Miller窥盘的使用。Miller窥盘大小方格面积比为 9 : 1,故网织红细胞计数结果为17(大方格中的网织红细施总数）除以（124X9)(即小方格视野中的红细胞总数乘以9)
[6 empty] | 209 | 41.某患者进行血液分析时红细胞计数结果是4.2X10^9/L，血红蛋白浓度是123g/L,则MCH结果是 | A、19.3pg | B、29.3pg | C、33.3pg | D、41.3pg | E、52pg | 2 | 考点:红细胞参数的计算,MCH(平均红细胞血红蛋白含量)指平均每个红细胞所含的血红蛋白量，通过红细胞计数结果与血红蛋白浓度计算得出. 计算公式为:MCH=(Hb/RBC)(pg)
[6 empty] | 210 | 42.下列不属于血红蛋白测定的影响因素 | A、异常血浆蛋白质 | B、高脂血症 | C、白细胞总数过高 | D、脂滴 | E、血红蛋白转化液是否含有KCN | 5 | 考点:血红蛋白测定的质量控制.本题答案前四项是引起血红蛋白测定的影响因柰,可导致结果偏高。目前为避免 KCN的毒性,不含KCN的血红蛋白转化液巳经得到了应用,其精密度和准确性均符合要求。
[6 empty] | 211 | 45.不能引起红细胞沉降率加快的疾病是 | A、肝硬化 | B、风湿热活动期 | C、胃癌晚期 | D、肾病综合征 | E、镰形红细胞贫血 | 5 | 血浆因素是引起血沉加快的主要 原因，但红细胞形态如:球形、镰形等异常形态红细胞或红细胞严重大小不均，不易形成缗钱状聚集，血沉反而减慢。
[6 empty] | 212 | 47.关于靶形红细胞叙述错误的是 | A、直径可比正常红细胞大 | B、厚度可比正常红细胞薄 | C、细胞中心部位深染，边缘浅染 | D、可能因HbA含量低而又分布不均所致 | E、中央深染呈细胞边缘延伸的半岛状或柄状 | 3 | 靶形红细胞中央染色较深，外围为苍白区域，而边缘又深染，形如射击之靶。
[6 empty] | 213 | 1．成熟红细胞的异常形态与疾病的关系，下列哪项不正确（ ）。[中级、技师专业知识、必考、真题预测] | A．点彩红细胞提示铅中毒 | B．棘形红细胞提示β脂蛋白缺乏症 | C．半月形红细胞提示疟疾 | D．镰形红细胞提示HbF增高 | E．红细胞缗钱状形成提示高纤维蛋白原血症 | 4 | 【解析】镰形红细胞多见于镰刀细胞性贫血。
[6 empty] | 214 | 2．关于RDW，下列说法不正确的是（ ）。 | A．是用来反映红细胞体积异质性的参数 | B．可用来鉴别缺铁性贫血和β珠蛋白生成障碍性贫血 | C．协助诊断缺铁性贫血 | D．是衡量红细胞直径大小的指标 | E．可用于贫血的分类 | 4 | 【解析】红细胞体积分布宽度（RDW）反映样本中红细胞体积大小的异质程度，即反映红细胞大小不等客观指标。可以作为缺铁性贫血（IDA）筛选诊断和疗效观察的指标。鉴别缺铁性贫血和β-珠蛋白生成障碍性贫血。
[6 empty] | 215 | 4．下列哪种血红蛋白及其衍生物的颜色是错误的（ ）。 | A．氰化高铁血红蛋白呈鲜红色 | B．高铁血红蛋白呈红褐色 | C．碳氧血红蛋白呈樱红色 | D．还原血红蛋白呈暗红色 | E．氧合血红蛋白呈鲜红色 | 1 | 【解析】氰化高铁血红蛋白测定法：血液中除硫化血红蛋白（SHb）外的各种Hb[如氧合血红蛋白、碳氧血红蛋白、高铁血红蛋白（Hi）或其他衍生物]均可被高铁氰化钾氧化为高铁血红蛋白，再和CN-结合生成稳定的棕红色复合物-氰化高铁血红蛋白，即氰化高铁血红蛋白是棕红色的。
[6 empty] | 216 | 5．关于血细胞比容的概念，哪个是错误的（ ）。 | A．血细胞比容是指一定容积血液中红细胞占容积的百分比 | B．用温氏法测比容偏高，是由于仍存在3％的残留血浆量 | C．毛细管高速离心法的正确性在于不存在残留血浆量 | D．血细胞比容是一项相对值 | E．温氏法测定时，用水平离心机以2 264g离心30分钟 | 3 | 【解析】毛细血管高速离心法，细胞间残留血浆较温氏法少，样本用量小、操作简便，侣仍右残留血浆1％～3％。
[6 empty] | 217 | 8．网织红细胞生成指数（RPI）的计算公式为（ ）。 | A．RPI=（网织红细胞比值×1／7）×（正常人血细胞比容／患者血细胞比容） | B．RPI=（网织红细胞比值×1／2）×（患者血细胞比容／正常人血细胞比容） | C．RPI=（网织红细胞比值×1／7）×（患者血细胞比容／正常人血细胞比容） | D．RPI=（网织红细胞比值×1／10）×（患者血细胞比容／正常人血细胞比容） | E．RPI＝（网织红细胞比值×1／2）×（正常人血细胞比容／患者血细胞比容） | 2 | 【解析】网织红细胞生成指数（RPI）是网织红细胞生成相当于正常人的倍数。计算公式为：RPI=××被测网织红细胞的百分比，即为B选项。
[6 empty] | 218 | 9．关于红细胞平均值，下列叙述正确的是（ ）。 | A．红细胞平均值正常，提示患者红细胞形态无改变 | B．贫血患者虽有明显的红细胞异常，但其平均值可在正常范围内 | C．MCV小于正常，MCH小于正常，其MCHC必小于正常 | D．MCV大于正常，MCH大于正常，其MCHC必大于正常 | E．MCV、MCH、MCHC三者之间无联系 | 2 | 【解析】红细胞平均指数仅代表红细胞平均值，有一定局限性。如溶血性贫血和急性白血病，虽属正细胞性贫血，但红细胞可有明显的大小不均和异形，大细胞性贫血，也可有小细胞存在，小细胞贫血，也可有大红细胞，必须做血涂片检查才能较为准确地诊断。
[6 empty] | 219 | 12．巨幼红细胞性贫血时，血片易见（ ） | A．球形红细胞 | B．靶形红细胞 | C．口形红细胞 | D．有核红细胞 | E．镰刀形红细胞 | 4 | 【解析】有核红细胞又称幼稚红细胞，除1周内婴幼儿血涂片中可见少量有核红细胞外，其他则为病理现象，如严重的溶血性贫血、新生儿溶血性贫血、自身免疫性溶血性贫血、巨幼细胞性贫血等。
[6 empty] | 220 | 15．Ret减少常见的疾病是（ ）。 | A．脾切除 | B．骨髓造血功能良好 | C．骨髓纤维化 | D．血栓性疾病 | E．再生障碍性贫血 | 5 | 【解析】网织红细胞（Ret）减少见于再生障碍性贫血、溶血性贫血再障危象。典型再生障碍性贫血诊断标准之一是Ret计数常低于0.005，绝对值低于15×109／L。
[6 empty] | 221 | 11．晚幼红细胞脱核成网织红细胞的过程是完成在 | A．脾脏 | B．肝脏 | C．血液 | D．骨髓 | E．淋巴管 | 4
[6 empty] | 222 | 17．1966年被ICSH推荐的血红蛋白检测参考方法为 | A．SDS | B．HiN_3 | C．CTAB | D．HiCN | E．AHD575 | 4
[6 empty] | 223 | 19．HiCN测定最大吸收峰位于 | A．504nm | B．538nm | C．540nm | D．560nm | E．575nm | 3
[6 empty] | 224 | 21．正常情况下，外周血中的血红蛋白主要是 | A．亚铁血红蛋白 | B.还原血红蛋白 | C．氧合血红蛋白 | D．高铁血红蛋白 | E．碳氧血红蛋白 | 3
[6 empty] | 225 | 27．对血细胞比容叙述正确的是 | A．减低见于大面积烧伤 | B．增高见于各种贫血 | C．作为MCV计算的基础数据 | D．温氏法必须采用动脉血标本 | E．抗凝剂采用肝素锂的效果最好 | 3
[6 empty] | 226 | 28．对红细胞平均指数叙述正确的是 | A．MCV是指单个红细胞的体积 | B．MCH是指每个红细胞内所含网状颗粒的量 | C．以血红蛋白和血细胞比容来计算MCV | D．MCH是指每升红细胞所含血红蛋白浓度 | E．MCHC的计算单位是g／L | 5
[6 empty] | 227 | 29．RDW反映红细胞的 | A．数量 | B．比容 | C．体积 | D．体积大小的异质性 | E．平均血红蛋白含量 | 4
[6 empty] | 228 | 30．对红细胞体积分布宽度叙述正确的是 | A．RDW增大对IDA诊断灵敏度低 | B．RDW增大对IDA诊断特异性强 | C．RDW可作为IDA的筛选诊断指标 | D．RDW反映红细胞形态 | E．RDW常用g／L表示 | 3
[6 empty] | 229 | 31．标本中可影响RDW的因素是 | A．红细胞内血红蛋白的浓度 | B．变性的嗜碱性RNA | C．卡波环 | D．红细胞碎片 | E．豪焦小体 | 4
[6 empty] | 230 | 32．有关网织红细胞检测原理叙述错误的是 | A．网织红细胞是晚幼红细胞到成熟红细胞之间尚未完全成熟的红细胞 | B．胞质中残存着嗜碱性物质核糖核酸 | C．经普鲁士蓝染色后可见连成线状的网状结构 | D．是反映骨髓造血功能的重要指标 | E．ICSH将网织红细胞分为Ⅰ～Ⅳ 4个型 | 3
[6 empty] | 231 | 33．ICSH推荐的血沉检测的标准方法为 | A．库氏法 | B．魏氏法 | C．温氏法 | D．潘氏法 | E．ZSR法 | 2
[6 empty] | 232 | 34．魏氏法检测血沉所采用的数值报告单位是 | A．mm／min | B．mm／h | C．cm／min | D．cm／h | E．cm | 2
[6 empty] | 233 | 103．在显微镜下计数红细胞数，若计数5个中方格内红细胞数为345个，按计量单位应报告为 | A．3.45×10ˉ6／mm-3 | B．3.45×10ˉ3／L | C．3.45×l0ˉ6／L | D．3.45×10ˉ9／L | E．3.45×10ˉ12／L | 5
[6 empty] | 234 | 104．HiCN检测方法最大的缺点是 | A．试剂质量较差影响检测结果 | B．会造成对环境的公害 | C．检测结果的准确度和精密度不佳 | D．重复性差 | E．高球蛋白血可致混浊 | 2
[6 empty] | 235 | 105．血细胞比容测定WHO推荐的首选常规方法是 | A．血细胞分析仪法 | B. 温氏法 | C. 微量高速离心法 | D．折射计法 | E．放射性核素法 | 3
[6 empty] | 236 | 93．患者，女性，50岁，用改良牛鲍计数板计数其红细胞，中央大方格内4角及中央5个中方格内红细胞总数为300，则其红细胞计数为（ ）。 | A．3×1012／L | B．4×1012／L | C．5×1012／L | D．6×1012／L | E．2×1012／L | 1
[6 empty] | 237 | 46．衰老红细胞的破坏主要在 | A．肝脏 | B．脾脏 | C．骨髓 | D．淋巴 | E．肾脏 | 2 | 【解析】网织红细胞经约48h成完全成熟的红细胞，释放入血液，平均寿命约120d，衰老红细胞主要在脾破坏，分解为铁、珠蛋白和胆红素。
[6 empty] | 238 | 47．下列哪种疾病可引起血沉减慢（ ）。[必考、真题预测] | A．真性红细胞增多症 | B．心肌梗死 | C．动脉粥样硬化 | D．肺结核 | E．风湿热 | 1 | 【解析】遗传性红细胞增多症、镰形细胞性贫血、红细胞异形症等因异形红细胞不易聚集成缗钱状使血沉可减慢。贫血使血沉轻度增快，并随贫血加重而增快，但严重贫血时，因红细胞过少不易形成缗钱状聚集，血沉加快与红细胞减少不成正比。
[6 empty] | 239 | 48．下列有关网织红细胞的叙述，不正确的是（ ）。[重要知识点、必考、真题预测] | A．反映骨髓的造血功能 | B．作为贫血诊断和鉴别诊断的重要参考值 | C．判断骨髓增生情况 | D．作为贫血病情观察的指标 | E．作为红细胞成熟程度的指标 | 5 | 【解析】网织红细胞计数（尤其是网织红细胞绝对值）是反映骨髓造血功能的重要指标。可用于判断骨髓红细胞造血情况，观察贫血疗效，骨髓移植后监测等。
[6 empty] | 240 | 55．用玻片法做网织红细胞计数的缺点是（ ）。 | A．容易使血液中水分蒸发 | B．染色时间较试管法长 | C．有时结果偏高 | D．重复性较好 | E．不容易使血液中水分蒸发 | 1 | 【解析】网织红细胞计数方法学评价：玻片法容易使混合血液中的水分蒸发，染色时间偏短，因此有时结果偏低；试管法较易掌握，重复性较好，必要时可以从混合血液中再取标本，重新涂片复查，避免再次穿刺给被检查者带来不必要的痛苦。
[6 empty] | 241 | 57．涂片中通常作为测定其他细胞大小的标尺细胞是（ ）。 | A．红细胞 | B．中性粒细胞 | C．嗜酸性粒细胞 | D．淋巴细胞 | E．浆细胞 | 1 | 【解析】红细胞正面观呈双凹圆盘状，直径约7μm，常作为镜下度量其他血细胞的标尺。
[6 empty] | 242 | 59．红细胞目视计数法的计算公式应是（N表示5个中方格内红细胞数）（ ）。 | A．N×5×10×103×200 | B．N×25×10×104×200 | C．N×5／25×10×105×200 | D．N×25／5×10×106×200 | E．N×25／5×10×109×200 | 4 | 【解析】N表示5个中方格内的红细胞数,25／5表示5个中方格内红细胞数换算成一个大格红细胞数，10表示由一个大格红细胞数换算成1μl稀释血液内红细胞数，106表示1L＝106μl，200表示血液稀释倍数。
[6 empty] | 243 | 60．下列关于有核红细胞的叙述，错误的是 | A．出现在外周血中常表示红系增生活跃 | B．多见于溶血性贫血的外周血中 | C．属幼稚红细胞 | D．出生1周之内的婴儿外周血涂片中可见少数 | E．正常成人外周血涂片中偶见 | 5 | 【解析】除1周内婴幼儿血涂片中可见少有核红细胞（幼稚红细胞）外，其他都为病理现象。多见于溶血性贫血患者的外周血中。
[6 empty] | 244 | 63．血细胞比容的参考值是（ ）。 | A．男性50％～60％，女性40％～50％ | B．男性30％～50％，女性25％～40％ | C．男性40％～54％，女性37％～47％ | D．男性60％～70％，女性45％～50％ | E．男性70％～80％，女性60％～70％ | 3 | 【解析】血细胞比容的参考值是Win-trobe法：男性0.40～0.54；女性0.37～0.47。微量法：男性0.47±0.04；女性0.42±0.05。
[6 empty] | 245 | 67．下列关于红细胞计数的技术误差错误的是（ ）。[重要知识点] | A．取血部位不当 | B．稀释倍数不准 | C．使用相同的计数板，不同的操作者 | D．充液外溢 | E．稀释血液混合不匀 | 3 | 红细胞计数会出现的技术误差：①标本：血液发生凝固，使细胞计数减少或分布不均。②操作：稀释、充池、计数不规范。③器材：微量吸管、计数板不标准。④固有误差（计数域误差）：估计细胞计数的95％可信限和变异系数。仪器法仪器应严格按规程操作，并定期进行室内和室间质控。
[6 empty] | 246 | 68．铅中毒时，血涂片中易见（ ）。[必考、真题预测] | A．有核红细胞 | B．球形红细胞 | C．点彩细胞 | D．大红细胞 | E．小红细胞 | 3 | 【解析】点彩红细胞属于未完全成熟红细胞。瑞特染色后，胞质内出现形态不一的蓝色颗粒，大小不一、多少不等，原因为重金属损伤细胞膜，使嗜碱性物质凝集，或嗜碱性物质变性，或血红蛋白合成巾阻断原卟啉与铁结合。见于铅中毒。
[6 empty] | 247 | 70．不属于血细胞计数技术误差的原因是 | A．血液发生凝固 | B．每次充液后细胞在计数室内分布不完全相同 | C．使用器材不符合要求 | D．采血部位不当 | E．稀释倍数不准 | 2
[6 empty] | 248 | 71．诊断溶血最可靠的标志是 | A．异形红细胞增多 | B．红细胞寿命缩短 | C．未结合胆红素增高 | D．尿胆原排泄增多 | E．骨髓幼红细胞增生 | 2 | 【解析】红细胞寿命缩短见于各种原因溶血，如输血溶血反应、蚕豆病、遗传性球形细胞增名席等。
[6 empty] | 249 | 73．引起红细胞相对增多的原因是 | A．真性红细胞增多症 | B．高山地区居民 | C．大量出汗 | D．慢性肺心病 | E．登山运动员 | 3 | 【解析】剧烈体力运动和劳动后，大量出汗，会因需氧量增加，使红细胞生成素生成增加、骨髓加速释放红细胞，导致红细胞增多。
[6 empty] | 250 | 74．下列关于血红蛋白测定的临床意义，概念论述错误的是（ ）。 | A．贫血时红细胞减少，血红蛋白降低，两者减少程度是一致的 | B．红细胞的主要成分为血红蛋白 | C．每个红细胞含有一定量的血红蛋白 | D．一般情况下，随红细胞的增多和减少，血红蛋白常随之发生相应的变化 | E．同时测定红细胞和血红蛋白，对贫血类型的鉴别有重要意义 | 1 | 【解析】发生大细胞性贫血或小细胞低色素性贫血时，红细胞计数与血红蛋白浓度不成比例。大细胞性贫血的血红蛋白浓度相对偏高，小细胞低色素贫血的血红蛋白减低，但红细胞计数正常。
[6 empty] | 251 | 76．外周血涂片所见染色质小体（Howell-Jolly body）的本质为 | A．核糖体变性产物 | B．核残余物 | C．脂蛋白变性产物 | D．纺锤体残余物 | E．胞质局部发育不成熟区域 | 2 | 【解析】成熟红细胞或幼红细胞胞质内含右一个或多个盲径为1～2μm暗紫红色圆形小体，叫豪焦小体（Howell-Jolly body、染色质小体），该小体为核碎裂、溶解后的残余部分，见于脾切除后、无脾症、脾萎缩、脾功能低下、红白血病、某些贫血（如巨幼细胞性贫血）。
[6 empty] | 252 | 82．红细胞与血红蛋白不成比例减少见于 | A．急性失血性贫血 | B．溶血性贫血 | C．缺铁性贫血 | D．再生障碍性贫血 | E．急性白血病 | 3
[6 empty] | 253 | 83．关于氰化高铁血红蛋白转化液的毒性问题，以下哪项是错误的（ ）。[重要知识点] | A．有一定毒性，因含氰化钾 | B．测定后的废液首先以水稀释废液（1:1） | C．集中处理可用漂白粉除毒 | D．在农村中特别要注意不可倒入鱼池 | E．废液可与酸性溶液混合 | 5 | 【解析】氰化高铁血红蛋白测定法中，因氰化钾试剂是剧毒品，测定后的废液首先以水稀释废液（1：1），再加次氯酸钠（安替福民）35ml／L，充分混匀，放置15h以上，使CN-氧化成CO2和N2挥发，或水解成CO32-和NH4-，再排入下水道。因氰化钾遇酸可产生剧毒的氰氢酸气体，所以，废液不能直接与酸性溶液混合。
[6 empty] | 254 | 84．血红蛋白与高铁氰化钾作用变为高铁血红蛋白，它们的反应式是（ ）。 | A．氧化 | B．还原 | C．递氢 | D．酸化 | E．结合 | 1 | 【解析】血红蛋白通过高铁氰化钾的氧化作用变为高铁血红蛋白。
[6 empty] | 255 | 98．遗传性和获得性球形细胞增多症时外周血涂片中可见到（ ）。 | A．球形红细胞 | B．裂红细胞 | C．有核红细胞 | D．泪滴形红细胞 | E．嗜碱性点彩红细胞 | 1 | 【解析】球形红细胞：细胞中央着色深、体积小、直径与厚度比小于2.4：1（正常值3.4：1），球形红细胞气体交换功能较正常红细胞为弱，且容易导致破坏、溶解，见于遗传性和获得性球形细胞增多症（如自身免疫溶血性贫血、直接理化损伤如烧伤等）和小儿。
[6 empty] | 256 | 99．贫血、骨髓纤维化和正常人的外周血涂片中可见到（ ）。 | A．球形红细胞 | B．裂红细胞 | C．有核红细胞 | D．泪滴形红细胞 | E．嗜碱性点彩红细胞 | 4 | 【解析】泪滴形红细胞：红细胞形如泪滴样或梨状，因细胞内含有Heinz小体或包涵体，或红细胞膜被粘连而拉长所致，见于贫血、骨髓纤维化和正常人。
[6 empty] | 257 | 97．患儿，10个月，面色苍白，面肌震颤，红细胞2.1×1012／L，血红蛋白70g／L，红细胞大小不等，以大红细胞为主，血清维生素B12280μg／L，红细胞叶酸4μg／L，MCV为120fl，MCH为45pg，MCHC为0.37应考虑为（ ）。 | A．营养性巨幼红细胞性贫血 | B．巨幼红细胞性贫血 | C．生理性贫血 | D．营养性混合性贫血 | E．营养性缺铁性贫血 | 2 | 【解析】巨幼红细胞性贫血MCV、MCH升高，RBC和Hb的下降不平行，RBC下降更明显。
[6 empty] | 258 | 患儿8个月，面色苍白，米糕喂养，有长期腹泻，血红蛋白55g／L，红细胞2.2×[技士技师关于IDA的重点题目] 1012／L．外周血片红细胞大小不等，中央空白区增大，骨髓细胞增生活跃，以体积小的中、晚幼细胞增生为主，细胞外铁阴性，血清铁8.0μmol／L，应考虑为（ ）。 | A．营养性缺铁性贫血 | B．营养性混合性贫血 | C．营养性巨幼细胞性贫血 | D．溶血性贫血 | E．再生障碍性贫血 | 1 | 【解析】缺铁性贫血性贫血以小细胞为主，小红细胞血红蛋白合成障碍，生理性浅染区多大，提示血红蛋白含量明显减少。细胞外铁阴性。
[6 empty] | 259 | 母乳喂养小儿，10月龄，贫血外貌，腹泻3个月，红细胞3.2×1012／L，血红蛋白 105g／L，血片中见巨杆状粒细胞和粒细胞分叶过多，属何种贫血（ ）。 | A．巨幼红细胞性贫血 | B．单纯小细胞性贫血 | C．正常细胞性贫血 | D．小细胞低色素性贫血 | E．小细胞正色素性贫血 | 1
[6 empty] | 260 | 94. 患儿，4岁，贫血外貌，红细胞3.5×1012／L血红蛋白75g／L，MCV70fl，MCH23pg，MCHC0.28骨髓增生活跃，血清铁6μmol／L，属何种贫血（ ）。 | A．大细胞性贫血 | B．小细胞性低色素性贫血 | C．单纯小细胞性贫血 | D．正常细胞性贫血 | E．小细胞正色素性贫血 | 2