## Sheet1
科目 | 章序号 | 章 | 节序号 | 节 | 难度 | 序号 | 题干 | 答案1 | 答案2 | 答案3 | 答案4 | 答案5 | 正确答案编号 | 解析1 | 解析2 | 解析3
临床检验基础 | 1 | 血细胞检查 | 1 | 血液样本采集和血涂片制备 | 1 | 1 | 4．属于血液中正常有形成分的是 | A．血红蛋白 | B．凝血因子 | C．血小板 | D．组织细胞 | E．巨噬细胞 | 3
[6 empty] | 2 | 4．不属于临床血液学研究内容的是 | 血液和造血组织 | 血细胞 | 出血倾向 | 血栓与止血 | 淋巴细胞的分化和发育 | 5
[6 empty] | 3 | 3．正常人血液pH应该在 | A．7.25～7.35 | B．7.35～7.45 | C．7.40～7.50 | D．7.45～7.55 | E．7.30～7.40 | 2
[6 empty] | 4 | 4．血浆渗透压量正常人约为 | A．280～300mOsm／(kg·H2O) | B．290～310mOsm／(kg·H2O) | C．270～290mOsm／(kg·H2O) | D．260～280mOsm／(kg·H2O) | E．250～270mOsm／(kg·H2O) | 2
[6 empty] | 5 | 5．血液的主要生理功能包括 | A．悬浮稳定、黏滞性、凝固性等功能 | B．运输、协调、防御等功能 | C．运输、协调、防御、维持机体内环境稳定等功能 | D．悬浮稳定、运输、协调和防御等功能 | E．运输、凝固、防御、维持机体内环境稳定等功能 | 3
[6 empty] | 6 | 6．在必要时，成人静脉采血的部位可选择 | A．股静脉 | B．上腔静脉 | C．下腔静脉 | D．颈内静脉 | E．颈外静脉 | 1
[6 empty] | 7 | 7．皮肤采血的特点是 | A.耳垂采血检查结果不够恒定 | B．WHO推荐采集耳垂血液 | C．采集手指血的部位是示指 | D．手指采血操作复杂 | E．耳垂和手指采集的均为静脉血 | 1
[6 empty] | 8 | 8．真空采血法又称为 | A．套筒式采血法 | B．负压采血法 | C．封闭式采血法 | D．正压采血法 | E．用于头皮静脉采血 | 2
[6 empty] | 9 | 9．属于酸性染料的是 | A．亚甲蓝 | B．天青 | C．伊红 | D．四甲基硫堇 | E．苏木精 | 3
[6 empty] | 10 | 10．关于细胞成分化学特性，叙述正确的是 | A．嗜酸性颗粒为酸性物质 | B．细胞核蛋白为碱性物质 | C．中性颗粒为酸性物质 | D.血红蛋白为碱性蛋白质 | E．嗜碱性粒细胞胞质为碱性 | 4
[6 empty] | 11 | 11．晚幼红细胞脱核成网织红细胞的过程是完成在 | A．脾脏 | B．肝脏 | C．血液 | D．骨髓 | E．淋巴管 | 4
[6 empty] | 12 | 12．关于红细胞生理，描述正确的是 | A．红细胞平均寿命约110天 | B．正常成年人红细胞起源于骨髓和脾脏 | C．红细胞有交换和携带气体的功能 | D．衰老的红细胞是在肝脏被破坏 | E．网织红细胞经过约72小时成为成熟的红细胞 | 3
[6 empty] | 13 | 13．每克血红蛋白可携带氧气为 | A．1.34ml | B．1.35ml | C．1.36ml | D．1.37ml | E．1.38m1 | 1
[6 empty] | 14 | 14．新生儿红细胞计数的参考值是 | A．(4.0～5.5)×10*12／L | B．(4.5～6.5)×10*12／L | C．(5.5～7.0)×10*12／L | D．(6.0～7.0)×10*12／L | E．(6.6～7.5)×10*12／L | 4
[6 empty] | 15 | 15．红细胞Hayem稀释液中硫酸钠的主要作用是 | A．固定红细胞 | B．提高比密防止细胞粘连 | C．调节渗透压 | D．抗凝 | E．防腐 | 2
[6 empty] | 16 | 16．枸橼酸钠在枸橼酸钠稀释液中的主要作用是 | A．调节渗透压 | B．防止血小板聚集 | C．抗凝和维持渗透压 | D．防止细胞粘连 | E．防腐 | 2
[6 empty] | 17 | 17．1966年被ICSH推荐的血红蛋白检测参考方法为 | A．SDS | B．HiN_3 | C．CTAB | D．HiCN | E．AHD575 | 4
[6 empty] | 18 | 18．改良牛鲍计数板两侧支柱加盖专用盖玻片形成的计数池高为 | A．0.01mm | B．0.05mm | C．0.10mm | D．0.15mm | E．2.20mm | 3
[6 empty] | 19 | 19．HiCN测定最大吸收峰位于 | A．504nm | B．538nm | C．540nm | D．560nm | E．575nm | 3
[6 empty] | 20 | 20．HiN_3检测的最大吸收峰位于 | A．504nm | B．538nm | C．540nm | D．542nm | E．575nm | 4
[6 empty] | 21 | 21．正常情况下，外周血中的血红蛋白主要是 | A．亚铁血红蛋白 | B.还原血红蛋白 | C．氧合血红蛋白 | D．高铁血红蛋白 | E．碳氧血红蛋白 | 3
[6 empty] | 22 | 22．瑞氏染色血涂片中，正常红细胞直径范围在 | A．6.0～9.2μm | B．6.0～9.5μm | C．6.5～9.5μm | D．6.6～9.6μm | E．7.2～9.7μm | 2
[6 empty] | 23 | 23．大红细胞是指红细胞直径 | A.>15μm | B.>13μm | C.>11μm | D.>10μM | E.>9μm | 4
[6 empty] | 24 | 24．关于嗜多色性红细胞叙述正确的是 | A．胞质内出现形态不一的蓝色颗粒 | B．胞质内含有紫红色圆形小体 | C．胞质内尚存少量嗜碱性物质 | D．胞质内出现紫红色细线圈状结构 | E．属成熟红细胞或幼红细胞 | 3
[6 empty] | 25 | 25．血细胞比容测定ICSH确定的参考方法是 | A．黏度法 | B．折射计法 | C．离心法 | D．放射性核素法 | E．比重测定法 | 4
[6 empty] | 26 | 4．属于嗜酸性物质的是 | A．中幼红细胞 | B．嗜酸性颗粒 | C．细胞核蛋白 | D．完全成熟红细胞 | E．网织红细胞 | 2
[6 empty] | 27 | 84．属于嗜碱性物质的是 | A．中幼红细胞 | B．嗜酸性颗粒 | C．细胞核蛋白 | D．完全成熟红细胞 | E．网织红细胞 | 3
[6 empty] | 28 | 96．适用于血栓与止血检查的标本是 | A. 全血 | B．血清 | C. 血浆 | D．血细胞 | E．少浆全血 | 3
[6 empty] | 29 | 97．严重一氧化碳中毒或氰化物中毒患者血液颜色呈 | A．暗红色 | B．浅红色 | C．黑红色 | D. 樱红色 | E．鲜红色 | 4
[6 empty] | 30 | 99．枸橼酸钠用于血沉检查时枸橼酸钠与血液的抗凝比例为 | A．1：2 | B．1：4 | C．1：6 | D．1：8 | E．1：9 | 2
[6 empty] | 31 | 100．EDTA抗凝的原理是 | A．阻止血小板聚集作用 | B．阻止凝血酶的形成 | C. 抑制血液中某些凝血因子的活性 | D. 与血液中钙离子结合成螯合物 | E．去除纤维蛋白原 | 4
[6 empty] | 32 | 101．新载玻片有游离碱质，需处理后，清洗、干燥备用，正确的处理方法是 | A．皂水或洗涤剂中煮沸20min | B．1mol／LHCl浸泡24h | C．1mo1／LNaOH浸泡24h | D．1mol／LHCl浸泡12h | E．1mo1／LNaOH浸泡12h | 2
[6 empty] | 33 | 102．静脉采血过程中易造成溶血的原因在于 | A．使用洁净真空采血容器 | B．采血后直接用力将血液注入试管中 | C．抽血的速度缓慢 | D．将血液注入抗凝剂中立即混匀 | E．按照正常操作进行细胞分离 | 2
[6 empty] | 34 | 152．《全国临床检验操作规程》推荐的血细胞染色法是 | A．瑞氏染色法 | B．巴氏染色法 | C．HE染色法 | D．吉姆萨染色法 | E．瑞氏-吉姆萨复合染色法 | 5
[6 empty] | 35 | 162．乙二胺四乙酸盐抗凝剂不适用于 | A．血细胞形态学检测 | B．红细胞计数 | C．白细胞计数 | D. 血小板功能实验 | E．血小板计数 | 4
[6 empty] | 36 | 163．ICSH建议CBC抗凝首选的抗凝剂是 | A．EDTA-K_2 | B．EDTA | C．EDTA-Na_2 | D．双草酸盐 | E．枸橼酸盐 | 1
[6 empty] | 37 | 164．肝素抗凝机制是加强 | A．枸橼酸钠的作用 | B．草酸盐的作用 | C．抗凝血酶Ⅲ的作用 | D．EDTA的作用 | E．纤溶酶的作用 | 3
[6 empty] | 38 | 165．关于双草酸盐抗凝剂以下说法错误的是 | A．草酸铵可使红细胞胀大 | B．草酸钾可使红细胞缩小 | C．不可用于血细胞比容及网织红细胞计数 | D．不可用于凝血酶原时间测定 | E．不适于血小板计数及白细胞分类计数 | 3
[6 empty] | 39 | 166．葡萄糖、糖耐量检测专用真空采血管盖子的颜色为 | A. 红色 | B．紫色 | C．淡蓝色 | D．灰色 | E．黄色 | 4
[6 empty] | 40 | 167．瑞氏染色受pH影响，对瑞氏染色的正确叙述是 | A．在偏碱性环境中染色偏红 | B．在偏酸性环境中染色偏红 | C．在偏碱性环境中易与伊红结合 | D．在偏酸性环境中负电荷增多 | E．在偏碱性环境中正电荷增多 | 2
[6 empty] | 41 | 168．吉姆萨染色与瑞氏染色比较其优点为 | A．对细胞质成分的着色能力较强 | B．对细胞核、寄生虫着色较好 | C．中性颗粒可获得很好的着色效果 | D．吉姆萨染液即配即用 | E．对细胞核的染色能力较差 | 2
[6 empty] | 42 | 169．不适宜用枸橼酸钠作抗凝剂的是 | A. 血细胞形态观察 | B．红细胞渗透脆性试验 | C．凝血试验 | D．红细胞沉降率试验 | E．血液保养液 | 2
[6 empty] | 43 | 4．枸橼酸钠抗凝血浆中不含有的凝血因子是 | A、Ⅰ因子 | B、Ⅱ因子 | C、Ⅴ因子 | D、Ⅷ因子 | E、钙离子 | 5 | 【答案解析】 枸橼酸盐：常用有枸橼酸钠，能与血液中钙离子结合形成螯合物，阻止血液凝固。
[6 empty] | 44 | 4．适用于红细胞沉降率和凝血检查的抗凝剂是 | A、乙二胺四乙酸（EDTA）盐 | B、草酸盐 | C、肝素 | D、枸橼酸盐 | E、以上都不是 | 4 | 【答案解析】 枸橼酸盐，常用有枸橼酸钠，能与血液中钙离子结合形成螯合物，阻止血液凝固。枸橼酸钠与血液的抗凝比例为1:9或1:4。适用于红细胞沉降率、凝血检查，是输血保养液的成分。
[6 empty] | 45 | 4．血清与血浆的区别是 | A、血清缺少某些凝血因子 | B、血浆缺少某些凝血因子 | C、血清缺少凝血酶 | D、血浆缺少凝血酶 | E、血清缺少纤维蛋白 | 1 | 【答案解析】 血清与血浆的差别是：血清中缺少某些凝血因子，如凝血因子Ⅰ（纤维蛋白原）、凝血因子Ⅱ（凝血酶原）、凝血因子Ⅴ、凝血因子Ⅷ等。
[6 empty] | 46 | 4．影响血涂片时血膜厚度的因素有 | A、血滴大小 | B、血黏度高低 | C、推片角度 | D、推片速度 | E、以上都是 | 5 | 【答案解析】 很多因素影响血涂片时血膜的厚度，血滴大、血黏度高、推片角度大、速度快则血膜厚，反之则血膜薄。
[6 empty] | 47 | 4．下列关于瑞氏染色的叙述，正确的是 | A、瑞氏染色的最适pH为6.4～6.8 | B、瑞氏染料中含碱性染料亚甲蓝和酸性染料伊红 | C、瑞氏染料易氧化为天青 | D、缓冲液pH偏高，血涂片颜色会偏蓝 | E、以上都是 | 5 | 【答案解析】 瑞氏染料亚甲蓝容易氧化为一二三甲基硫堇等次级染料（即天青）。将适量伊红、亚甲蓝溶解在甲醇中，即为瑞氏染料，由酸性染料伊红（E－）和碱性染料亚甲蓝（M＋）组成。Ⅱ液磷酸盐缓冲液pH为6.4～6.8。在偏碱性环境中负电荷增多，易与亚甲蓝结合，所有细胞呈灰蓝色，颗粒呈深暗，嗜酸性颗粒呈暗褐，甚至棕黑色，中性颗粒偏粗，呈紫黑色
[6 empty] | 48 | 4．瑞氏染色法中缓冲液的最主要作用是 | A、稀释染液以防着色太深 | B、不改变细胞所带电荷，促进染色进行 | C、增加细胞对染料的亲和力 | D、保证细胞受色时恒定最佳的pH条件 | E、以上都是 | 4 | 【答案解析】 细胞各种成分均属蛋白质，由于蛋白质系两性电解质，所带电荷随溶液pH而定，在偏酸环境中正电荷增多易与伊红结合染色偏红；在偏碱环境中负电荷增多易与亚甲蓝或天青结合偏蓝。因此，细胞染色对氢离子浓度十分敏感，所以在瑞氏染色中缓冲液起到恒定pH作用
[6 empty] | 49 | 4．涂片的制备时，下列说法错误的是 | A、标本来源是EDTA抗凝血或外周血 | B、推片与玻片之间保持30°的平面夹角 | C、对红细胞比积高、血黏度高的病人应采用小血滴、小角度、慢推 | D、贫血患者应采用大血滴、大角度、快推 | E、疟原虫、微丝蚴检查，采用薄血膜涂片法 | 5 | 【答案解析】 疟原虫、微丝蚴检查，采用厚血膜涂片法。
[6 empty] | 50 | 4．婴幼儿做血常规检查时，多使用的采血部位是 | A、颈外静脉 | B、耳垂毛细血管 | C、足跟毛细血管 | D、肘部静脉 | E、以上都是 | 3 | 【答案解析】 婴幼儿手指太小，可从大趾或足跟采血。
[6 empty] | 51 | 4．肝素抗凝的主要机制是 | A、抑制凝血酶原的激活 | B、抑制因子X的激活 | C、促进纤维蛋白吸附凝血酶 | D、增强抗凝血酶Ⅲ活性 | E、抑制血小板聚集 | 4 | 【答案解析】 肝素：加强抗凝血酶（AT）灭活丝氨酸蛋白酶作用，阻止凝血酶的形成，并阻止血小板聚集等作用，从而阻止血液凝固。
[6 empty] | 52 | 4．静脉采法血通常使用的采血部位是 | A、肘部静脉 | B、手背静脉 | C、内踝静脉 | D、股静脉 | E、颈外静脉 | 1 | 【答案解析】 位于体表的浅静脉几乎均可作为采血部位，通常采用肘部静脉；如肘部静脉不明显时，可改用手背静脉或内踝静脉，必要时也可从股静脉采血。
[6 empty] | 53 | 4．瑞氏染色法的染色原理 | A、物理吸附 | B、化学亲和 | C、物理吸附和化学亲和 | D、化学亲和 | E、物理性结合 | 3 | 【答案解析】 染色原理：既有物理的吸附作用，又有化学的亲和作用。各种细胞成分化学性质不同，对各种染料的亲和力也不一样。
[6 empty] | 54 | 4．制备一张良好的血涂片应具备以下特点 | A、厚薄适宜 | B、头体尾分明 | C、细胞分布均匀 | D、血膜边缘整齐，并留有一定的空隙 | E、以上都是 | 5 | 【答案解析】 一张良好的血片应厚薄适宜、头体尾明显、细胞分布均匀、血膜边缘整齐、并留有一定空隙。
[6 empty] | 55 | 4．EDTA抗凝剂对下列哪项检查最适用 | A、血小板功能检查 | B、血沉 | C、血小板计数 | D、白细胞吞噬功能测定 | E、凝血象检查 | 3 | 【答案解析】 EDTA抗凝剂对血细胞形态、血小板计数影响很小，适用于血液学检查，尤其是血小板计数。
[6 empty] | 56 | 4．下列静脉采血步骤中哪项是错误的 | A、选择适宜静脉，扎止血带 | B、消毒 | C、检查注射器有无阻塞和漏气 | D、穿刺时针头斜面向上抽血 | E、抽血完毕，立即将血液沿针头快速注入试管内 | 5 | 【答案解析】 抽血完毕，取下注射器针头，将血液沿试管壁缓缓注入抗凝管中，防止溶血和泡沫产生。
[6 empty] | 57 | 4．关于全血、血浆和血清的概念叙述，错误的是 | A、血清是离体后的血液自然凝固后析出的液体部分 | B、血浆是不含纤维蛋白原的抗凝血 | C、抗凝血一般是指血液加抗凝剂后的全血 | D、对少数检验项目，血浆与血清的测定是有差别的 | E、全血由血细胞和血浆组成 | 2 | 【答案解析】 全血由血细胞和血浆组成；血浆为全血除去血细胞部分，除钙离子外，含有其他全部凝血因子；血清是离体后的血液自然凝固后析出的液体部分，除纤维蛋白原等凝血因子在凝血时消耗外，其他成分与血浆基本相同
[6 empty] | 58 | 4．毛细血管采血常用的部位是 | A、手背 | B、肘部 | C、足跟 | D、手指 | E、耳垂 | 4 | 【答案解析】 皮肤采血法又称毛细血管采血法。耳垂采血痛感较轻，但血液循环较差，受气温影响较大，检查结果不够恒定（如红细胞、白细胞、血红蛋白和血细胞比容等测定结果比手指血或静脉血高），一般情况下不宜使用。手指采血检查结果比较恒定，世界卫生组织（WHO）推荐采集左手环指指端内侧血液。
[6 empty] | 59 | 4．全血抗凝离心后除去血细胞成分即为 | A、全血 | B、血浆 | C、血清 | D、浓缩红细胞 | E、血清因子 | 2 | 【答案解析】 血液由血细胞和血浆组成，将抗凝的全血离心后除去血细胞成分即为血浆。
[6 empty] | 60 | 4．在静脉采血法时，为了避免血小板激活，常使用 | A、塑料注射器和硅化处理后的试管或塑料试管 | B、塑料注射器和普通试管 | C、玻璃注射器和硅化处理后的试管 | D、玻璃注射器和玻璃试管 | E、玻璃注射器和塑料试管 | 1 | 【答案解析】 静脉采血法根据采血量可选用不同型号注射器，配备相应的针头。某些特殊检查，为避免血小板激活，要使用塑料注射器和硅化处理后的试管或塑料试管。
[6 empty] | 61 | 4．进行血沉试验时使用的抗凝剂为 | A、EDTA 盐 | B、草酸钠 | C、枸橼酸钠 | D、肝素 | E、双草酸盐 | 3 | 枸橼酸钠可与血中钙离子形成可溶性螯合物，从而起到阻止血液凝固的作用。 枸橼酸钠对凝血V因子有较好的保护作用， 使其活性减低缓慢，故常用于凝血象的检查， 也用于红细胞沉降率的测定。因其毒性小，也是输血保养液中的成分之一。
[6 empty] | 62 | 4．进行红细胞渗透脆性试验时使用的抗凝剂为 | A、EDTA 盐 | B、草酸钠 | C、枸橼酸钠 | D、肝素 | E、双草酸盐 | 4 | 肝素可加强抗凝血酶III灭活丝氨酸蛋白酶,从而具有阻止凝血酶形成、对抗凝血酶和阻止血小板聚集等多种作用。肝素抗凝血常用于快速生化测定。
[6 empty] | 63 | 4．进行血液常规细胞计数时使用的抗凝剂为 | A、EDTA 盐 | B、草酸钠 | C、枸橼酸钠 | D、肝素 | E、双草酸盐 | 1 | EDTA盐对血细胞形态和血小板计数影响很小，故特别适用于全血细胞计数分析及血细胞比容测定。
[6 empty] | 64 | 4．婴幼儿毛细血管采血多采用 | A、手指 | B、颈静脉 | C、耳垂 | D、足跟部 | E、股静脉 | 4 | 考点:血标本的采集方法。毛细血管采血，成人多用手指和耳垂;婴幼儿多用拇趾或足跟部。
[6 empty] | 65 | 4．造成血涂片太厚的原因为 | A、血滴太小 | B、推片角度太小 | C、推片太快 | D、推片边缘不齐 | E、用力不均匀 | 3 | 考点:血涂片的制备技术，血涂片制备是血液学检查重要的基本技术。一张好的血涂片，厚薄要适宜，头体尾要明显，细胞分布要均匀，血膜边缘要整齐并留有一定的空隙。制备血涂片时，血滴越大、角度越大、推片速度越快则血膜越厚，反之則血涂片越薄。
[6 empty] | 66 | 4．下列关于瑞氏染色的叙述中正确的是 | A、瑞氏染料包括酸性染料亚甲蓝和碱性染料伊红 | B、进行瑞氏染色的最适宜pH为7.35-7.45 | C、瑞氏染液配制后储存时间愈久,染色效果愈好 | D、新鲜配期的瑞氏染液染色效果更好 | E、染色时间不受血涂片厚度的影响 | 3 | 考点：瑞氏染色的原理及注意亊项。瑞氏染料是由酸性染料伊红和碱性染料亚甲蓝组成的复合染料，细胞各种成分均为蛋白质,由于蛋白质系两性物质，所带电荷随溶液pH而定，在偏酸性环境中易与伊红结合，染色偏红;在偏緘性环境中易与亚甲蓝或天青结合，染色偏蓝.新鲜配制的瑞氏染料偏誠,須在室温或是37摄氏度下储存一定时间，待染料成熟，主要是亚甲蓝逐渐转变为天青B后才能使用，储存时间愈久，染色效果愈好。染色时应根据血涂片的厚薄调整染色的时间
[6 empty] | 67 | 4．进行血涂片显微镜形态学观察，最合适的观察区域是 | A、头部 | B、体部 | C、尾部 | D、两侧 | E、体尾交界处 | 5 | 考点:血涂片显微镜镜检方法。血涂片体尾交界处细胞分布均匀，是最合适的观察区域。
[6 empty] | 68 | 4．进行凝血项目检查使用的真空采血管的试管盖是 | A、红色 | B、紫色 | C、蓝色 | D、黄色 | E、绿色 | 3 | 考点:真空采血管的应用。目前采血一般使用其空采血管，其试管盖的不同顏色代表不同的用途。蓝色试管盖的其空采血管中添加剂为109mmol/L的枸橼酸钠，常用于凝血血项目的检查。红色：无添加剂。紫色：EDTA-K2抗凝剂；绿色：肝素抗凝剂;黄色：内含惰性分离胶
[6 empty] | 69 | 4．下列抗凝剂使用方法正确的是 | A、血液分析使用枸橼酸钠溶液抗凝,抗凝剂与血液的比例为1 : 4 | B、血沉使用枸橼酸钠溶液抗凝，抗凝剂与血液的比例为1 : 4 | C、血沉使用枸橼酸钠溶液抗躁,抗凝剂与血液的比例为1 : 9 | D、血细胞比容使用枸橼酸钠溶液抗凝, 抗凝剂与血液的比例为1 : 9 | E、血细胞比容使用枸橼酸钠溶液抗凝, 抗凝剂与血液的比例为1 : 4 | 2 | 考点:血沉测定的方法。测定血沉时应使用枸橼酸钠溶液抗 凝，抗凝剂与血液的比例为1 : 4,血液分析与血细胞比容测定使用EDTA盐为抗凝剂。
[6 empty] | 70 | 4．阻止凝血酶生成的抗凝剂为 | A、枸橼酸钠 | B、草酸钾 | C、肝素 | D、双草酸盐 | E、EDTA 盐 | 3 | 考点：抗凝剂的作用机制.肝素的作用机制是可加强抗凝血酶(AT)灭活丝氨酸蛋白酶,从而具有阻止凝血酶形成、对抗凝血酶和阻止血小板聚集等多种作用.其他的抗凝射作用机制均是与钙离子结合从而达到抗凝的目的
[6 empty] | 71 | 4．瑞氏染料是一种复合染料.其组成是 | A、酸性伊红和碱性美蓝 | B、碱性品红和碱性美蓝 | C、甲基红和亚甲蓝 | D、伊红和苏木素 | E、碱性伊红和酸性美蓝 | 1 | 瑞氏染料是由酸性染料伊红和碱性染料亚甲蓝组成的复合染料,亚甲蓝又名美蓝。
[6 empty] | 72 | 4．与血涂片厚薄无关的因素是 | A、血滴大小 | B、推片速度 | C、推片与载片夹角 | D、血细胞形态 | E、血细胞容积 | 4 | 制备涂片时，血滴越大，角度越大， 推片速度越快则血膜越厚，反之血涂片越薄， 用力不均匀也会引起血涂片分布不均。
[6 empty] | 73 | 4．制作标准血涂片叙述错误的是 | A、薄厚适宜 | B、头体尾明显 | C、细胞分布要均匀 | D、血膜边缘要整齐 | E、血膜长度占载玻片长度的3/4左右 | 5 | 一张良好的血片，薄厚要适宜，头体尾要明显，细胞分布要均勻，血膜边缘要整齐，并留有一定的空隙，在距载玻片另一端 2cm处结束涂抹为宜。
[6 empty] | 74 | 4．以下对于抗凝剂叙述错误的是 | A、枸橼酸盐可用于血液保养液 | B、枸橼酸钠可用于凝血功能检查 | C、EDTA-Na2的溶解度大于EDTA-K2 | D、EDTA与血浆中钙离子形成螯合物 | E、肝素作为AT-III的辅助因子而发挥抗凝作用 | 3 | EDTA盐对血细胞形态和血小板计数影响很小，适用于多项血液学检查，但钠盐溶解度明显低于钾盐，有时影响抗凝效果。
[6 empty] | 75 | 4．血涂片瑞氏染色时，红细胞染红色，白细胞核着色不好，缓冲液pH可能为 | A、5.4 | B、6.4 | C、7.0 | D、7.4 | E、8.4 | 1 | 染色偏酸时红细胞和嗜酸性粒细胞颗粒偏红，白细胞核呈淡蓝色或不着色，血涂片染色时，常用PH 6.4-6.8的磷酸盐缓冲液，故缓冲液pH可能偏酸。
[6 empty] | 76 | 4．下列各项叙述错误的是 | A、瑞氏(Wright)染色过程中染液固定血细胞的时间一般为1分钟左右 | B、瑞氏染色时，如染色标本颜色偏红，则多见于染色时间短或缓冲液的pH偏酸﻿ | C、吉姆萨染色法与瑞氏法相比，前者嗜碱性颗粒易于着色 | D、血涂片染色时，常用pH 6.4-6.8的磷酸盐缓冲液 | E、瑞氏染液储存的时间愈久，染色效果愈好 | 3 | 吉姆萨染色法染色原理和结果与瑞氏法基本相同，但对细胞核的染色效果更好。
[6 empty] | 77 | 4．枸橼酸盐抗凝的原理主要是 | A、阻止血小板的聚集 | B、加强抗凝血酶III的作用，阻止凝血酶的形成 | C、去除纤维蛋白原 | D、与血液中钙离子结合形成螯合物 | E、去除血浆中球蛋白 | 4 | 枸橼酸盐主要为枸橼酸酸三钠，凝血试验时能与血液中的钙离子形成螯合物，从而阻止血液凝固。
[6 empty] | 78 | 4．耳垂采血的特点是 | A、疼痛感较轻 | B、易获得较多的血量 | C、适合婴幼儿取血 | D、检测结果恒定 | E、和静脉血比较差异小 | 1 | 耳垂采血痛感较轻，操作方便，但血循环较差，受气温影响较大，检查结果不够恒定。
[6 empty] | 79 | 4．瑞氏染色后，若血涂片上有染料沉渣，最好的解决方法是 | 立即用自来水冲洗 | B、重新复染后，再用自来水冲洗 | C、待涂片干燥后再加数滴染液于涂片 上，数秒后用自来水冲洗 | D、用甲醇液冲洗，立即用水冲掉 | E、可用清水浸泡数分钟后冲洗 | 4 | 如血涂片上有染料沉渣，待涂片干燥后用甲醇溶解，但需立即用水冲掉，以免脱色。
[6 empty] | 80 | 4．在静脉采血时操作错误的是 | A、从内向外消毒穿刺部位的皮肤 | B、进针时将针头斜面和针筒刻度向上 | C、穿刺皮肤进人血管，见回血后立即松 开压脉带 | D、取血后带针头将血液直接注入容器 | E、轻轻混匀抗凝血 | 4 | 静脉采血后应先拔针头，然后将血液徐徐注入标本容器，否则易于溶血。
[6 empty] | 81 | 4．真空采血法错误的叙述是 | A、特别适用于病房及野外流动采血 | B、不易污染实验室和采血室环境 | C、不易控制采血量 | D、可减少溶血现象 | E、可避免对医护人员的感染 | 3 | 真空采血法整个过程无血液外溢 和污染，血标本转运方便，特别适用于病房和野外流动采血，能避免对医务人员的感染和患者血标本间的交叉污染，血样无需容器之间的转移，减少了溶血现象。故应选择不易 控制采血量。
[6 empty] | 82 | 4．全血细胞计数应选用（ ）颜色的真空采血容器。 | A、黄色 | B、淡蓝色 | C、紫色 | D、棕色 | E、淡绿色 | 3 | 【答案解析】 盖子颜色紫色，添加抗凝剂EDTA，注意事项须颠倒混匀6～8次，用途全血细胞计数（CBC）。
[6 empty] | 83 | 4．血培养应选用（ ）颜色的真空采血容器。 | A、黄色 | B、淡蓝色 | C、紫色 | D、棕色 | E、淡绿色 | 1 | 【答案解析】 血培养应该选择黄色盖子的真空采血容器。
[6 empty] | 84 | 4．钾测定应选用（ ）颜色的真空采血容器。 | A、黄色 | B、淡蓝色 | C、紫色 | D、棕色 | E、淡绿色 | 5 | 【答案解析】 盖子颜色淡绿色，添加抗凝剂分离胶/肝素锂，用途钾测定。
[6 empty] | 85 | 4．瑞氏染色中起溶解作用的有机溶剂是 | A、无水乙醇 | B、甲醇 | C、氯仿 | D、二甲苯 | E、乙二醇 | 2 | 【答案解析】 将适量伊红、美蓝溶解在甲醇中，即为瑞氏染料。甲醇的作用：一是溶解美蓝和伊红；二是固定细胞形态。
[6 empty] | 86 | 4．关于抗凝剂作用的叙述，错误的是 | A、EDTA-Na2溶解度小于EDTA-K2 | B、草酸盐能与血浆中钙离子生成可溶性螯合物 | C、肝素是红细胞渗透脆性试验的理想抗凝剂 | D、枸橼酸钠可用于血液检查 | E、枸橼酸钠可用于输血保养液 | 2 | 【答案解析】 草酸盐：常用有草酸钠、草酸钾、草酸铵，溶解后解离的草酸根离子能与样本中钙离子形成草酸钙沉淀，使Ca2＋失去凝血作用，阻止血液凝固。
[6 empty] | 87 | 4．瑞特染色后显微镜下发现血涂片布满染料颗粒，解决办法是 | A、加缓冲液溶解后再用水冲洗 | B、再用流水冲洗几分钟即可 | C、加甲醇溶解后再用水冲洗 | D、用水浸泡 | E、复染 | 3 | 【答案解析】 冲洗时应以流水冲洗，不能先倒掉染液，以防染料沉着在血涂片上。冲洗时间不能过久，以防脱色。如血涂片上有染料颗粒沉积，可滴加甲醇，然后立即用流水冲洗。
[6 empty] | 88 | 4．对于一个严重贫血病人，制备血涂片时需用 | A、大血滴、大角度、快推 | B、小血滴、小角度、慢推 | C、小血滴、大角度、慢推 | D、大血滴、大角度、慢推 | E、大血滴、小角度、快推 | 1 | 【答案解析】 血细胞比容减低、血液较稀时，应采用大血滴、大角度、快推。
[6 empty] | 89 | 4．不与钙离子结合的抗凝剂是 | A、枸橼酸钠 | B、EDTA-Na2 | C、EDTA-K2 | D、肝素 | E、草酸钠 | 4 | 【答案解析】 肝素：加强抗凝血酶（AT）灭活丝氨酸蛋白酶作用，阻止凝血酶的形成，并阻止血小板聚集等作用，从而阻止血液凝固。
[6 empty] | 90 | 4．静脉采法血通常使用的采血部位是 | A、肘部静脉 | B、手背静脉 | C、内踝静脉 | D、股静脉 | E、颈外静脉 | 1 | 【答案解析】 位于体表的浅静脉几乎均可作为采血部位，通常采用肘部静脉；如肘部静脉不明显时，可改用手背静脉或内踝静脉，必要时也可从股静脉采血。
[6 empty] | 91 | 4．瑞氏染液中碱性染料是 | A、苏木精 | B、伊红 | C、乙醇 | D、甲醇 | E、亚甲蓝 | 5 | 【答案解析】 瑞氏染料由酸性染料伊红（E-）和碱性染料亚甲蓝（M＋）组成。
[6 empty] | 92 | 4．输血保养液中最常用的抗凝剂为 | A、肝素 | B、枸橼酸钠 | C、EDTA-K2 | D、草酸钾 | E、氟化钠 | 2 | 【答案解析】 枸橼酸盐：常用有枸橼酸钠，能与血液中钙离子结合形成螯合物，阻止血液凝固。枸橼酸盐的溶解度低，抗凝力不如上述抗凝剂。枸橼酸钠与血液的抗凝比例为1：9或1：4。适用于红细胞沉降率、凝血检查，是输血保养液的成分。
[6 empty] | 93 | 4．姬姆萨与瑞氏染色比较优点在于 | A、试剂便宜 | B、染色后色彩艳丽 | C、染料渗透性强 | D、对细胞核着色较好 | E、对胞质和中性颗粒着色较好 | 4 | 【答案解析】 吉姆萨染液对细胞核、寄生虫（如疟原虫等）着色较好，结构更清晰，但对细胞质成分的着色能力略差。
[6 empty] | 94 | 4．制备一张良好的血涂片应具备以下特点 | A、厚薄适宜 | B、头体尾分明 | C、细胞分布均匀 | D、血膜边缘整齐，并留有一定的空隙 | E、以上都是 | 5 | 【答案解析】 一张良好的血片应厚薄适宜、头体尾明显、细胞分布均匀、血膜边缘整齐、并留有一定空隙。
[6 empty] | 95 | 4．关于真空采血法的叙述，错误的是 | A、真空采血法又称为负压采血法 | B、目前有套筒式和头皮静脉式两种 | C、真空采血为封闭式 | D、可避免对医护人员的感染 | E、不足之处是更易发生溶血现象 | 5 | 【答案解析】 真空采血法是一种新的静脉采血法。真空采血装置有套筒式、头皮静脉式两种。封闭式采血无需容器之间的转移，减少了溶血现象，能有效保护血液有形成分，保证待验样本原始性状的完整性，使检验结果更可靠，同时，样本转运方便，能有效避免医护人员和患者间交叉感染。
[6 empty] | 96 | 4．血涂片经瑞氏染色后细胞核不着色或着色浅，而胞质着色尚可，最可能的原因是 | A、瑞氏染液放置过久 | B、缓冲液偏酸 | C、缓冲液偏碱 | D、冲洗时间太久 | E、染液浓度低 | 2 | 【答案解析】 在偏酸性环境中正电荷增多，易与伊红结合，红细胞和嗜酸性粒细胞染色偏红，细胞核呈淡蓝色或不染色。
[6 empty] | 97 | 4．双草酸盐抗凝剂最适用于下列哪项检查 | A、血细胞比容测定 | B、白细胞计数 | C、血小板计数 | D、凝血象检查 | E、血涂片检查 | 1 | 【答案解析】 双草酸盐抗凝剂可用于血细胞比容、CBC、网织红细胞计数等项目检查，但其可使血小板聚集，影响白细胞形态，不适用于血小板计数、白细胞分类计数。
[6 empty] | 98 | 4．下列有关瑞氏染色法的叙述中，哪些是正确的 | A、是酸性染料亚甲蓝和碱性染料伊红组成的复合染料 | B、细胞核被染成红色 | C、新鲜配制的染料可以马上使用 | D、对细胞的染色原理仅有正负电荷的作用 | E、是血涂片染色最常用的方法 | 5 | 【答案解析】 瑞氏染料是由酸性染料伊红和碱性染料亚甲蓝（又名美蓝）组成。染色原理既有物理的吸附作用，又有化学的亲和作用。血红蛋白、嗜酸性颗粒为碱性蛋白质，与酸性染伊红结合，染粉红色；细胞核蛋白、淋巴细胞、嗜碱性粒细胞胞质为酸性，与碱性染料亚甲蓝或天青结合，染紫蓝色或蓝色；中性颗粒呈等电状态与伊红和亚甲蓝均可结合，染淡紫红色；原始红细胞、早幼红细胞胞质、核仁含较多酸性物质，染成较浓厚的蓝色；中幼红细胞既含酸性物质，又含碱性物质，染成红蓝色或灰红色；完全成熟红细胞，酸性物质彻底消失后，染成粉红色。瑞氏染色法是最经典、最常用染色法。
[6 empty] | 99 | 4．正常人血量占体重的 | A．4％～6％ | B．6％～8％ | C．8％～10％ | D．6％～10％ | E．4％～8％ | 2 | 【解析】正常人血量为70±10ml／kg体重，成人为4～5L，占体重的6％～8％，其中血浆占55％，血细胞占45％。小儿血量与体重之比略高于成人，男性比女性血量稍多，但女性妊娠期间血量可增加23％～25％。
[6 empty] | 100 | 4．婴幼儿毛细血管采血常用的部位是（ ）。 | A．手背 | B．颈部 | C．足跟 | D．手指 | E．耳垂 | 3 | 【解析】手指采血操作方便，检查结果比较恒定，世界卫生组织推荐采集左手无名指指端内侧血液，婴幼儿可采集大躅趾或足跟内外侧缘血液，严重烧伤患者可选择皮肤完整处采血。
[6 empty] | 101 | 6．血涂片制备过程中不会影响血片质量的是（ ）。 | A．血膜厚薄 | B．静脉血标本 | C．新玻片 | D．染料pH | E．低温 | 2 | 【解析】血涂片制备过程中影响血片质量的因素有：血滴大小、血膜厚薄、推片与载玻片间夹角、推片速度、染料pH、血细胞比容以及温度。一张良好的血片，应厚薄适宜、头体尾明显、细胞分布均匀、血膜边缘整齐、并留有一定空隙。
[6 empty] | 102 | 10．下列哪种抗凝剂抗凝原理与Ca2+无关（ ）。 | A．乙二胺四乙酸（EDTA）盐 | B．草酸钠 | C．肝素 | D．枸橼酸盐 | E．草酸钾 | 3 | 【解析】乙二胺四乙酸（EDTA）盐与Ca2+形成螯合物，使Ca2+失去抗凝作用，阻止血液凝固；草酸盐解离后形成草酸根离子，与Ca2+形成草酸钙沉淀，使Ca2+失去抗凝作用，阻止血液凝固；枸橼酸盐与Ca2+形成螯合物，使Ca2+失去抗凝作用，阻止血液凝固；肝素加强抗凝血酶Ⅲ（AT-Ⅲ）灭活丝氨酸蛋白酶作用，阻止凝血酶的形成，并阻止血小板聚集，从而阻止血液凝固。
[6 empty] | 103 | 21．纤维蛋白原国际命名为（ ）。 | A．Ⅰ因子 | B．Ⅱ因子 | C．Ⅳ因子 | D．Ⅴ因子 | E．Ⅶ因子 | 1 | 【解析】纤维蛋白原国际命名为凝血因子Ⅰ，是血浆的成分之一。
[6 empty] | 104 | 22．血涂片经瑞特染色后结果偏碱，不会见到下述何种现象（ ）。 | A．所有细胞呈灰蓝色 | B．嗜酸颗粒呈暗褐色 | C．中性颗粒偏粗，呈紫黑色 | D．淋巴细胞染成黑色 | E．嗜酸性颗粒呈橘红色，中性颗粒呈粉红色 | 5 | 【解析】存偏碱性环埔中负电荷增多，易与亚甲蓝结合，所有细胞都呈灰蓝色，颗粒呈深暗，嗜酸性颗粒呈暗褐，甚至棕黑色，中性颗粒偏粗，呈紫黑色。
[6 empty] | 105 | 30．瑞特染色时，如果pH偏碱，红细胞将会偏向（ ）。 | A．粉红色 | B．蓝色 | C．橙色 | D．黄色 | E．棕色 | 2 | 【解析】瑞特染色时，在偏碱性环境中负电荷增多，易与亚甲蓝结合，所有细胞呈灰蓝色，颗粒呈深暗，嗜酸性颗粒呈暗褐，甚至棕黑色，中性颗粒偏粗，呈紫黑色。
[6 empty] | 106 | 31．血液的有形成分是指（ ）。 | A．血液所有成分 | B．血清 | C．血细胞 | D．纤维蛋白原 | E．血浆电解质 | 3 | 【解析】血液由有形成分和血浆所组成。其中，有形成分（血细胞）占血液的45％，包括红细胞、白细胞、血小板。血浆是血液中的液体成分。
[6 empty] | 107 | 32．有关静脉采血步骤中，下列哪项是错误的（ ）。 | A．穿刺时针头斜面和针筒刻度向上 | B．扎止血带→穿刺，见回血后→解除止血带→抽血 | C．抽血完毕后，立即将血液通过针头沿管壁缓缓注入容器中 | D．注射器中最后带有血泡的血不宜进入 | E．肘正中静脉采血时，肘关节应伸直 | 3 | 【解析】抽血完毕后，应取下针头，将血液沿管壁徐徐注入适当容器，并防止产生泡沫。
[6 empty] | 108 | 33．关于毛细血管采血法，下列叙述中错误的是（ ）。 | A．一般用三棱针或专用采血针 | B．宜一人一针一管 | C．针刺入皮肤深度以2～3mm为宜 | D．如血流不畅可在刺处周围用力挤压 | E．用消毒棉球擦去第一滴血 | 4 | 【解析】毛细血管采血法适用范围：如血流不易流出，可于伤口远端稍加压力或重新穿刺，切忌用力挤压，以免混入大量组织液，使血液稀释，影响检验结果，且血液易凝固。
[6 empty] | 109 | 34．下列关于瑞特染色原理的叙述正确的是（ ）。 | A．细胞成分含氨基多者易与亚甲蓝结合 | B．细胞成分含羧基多者易与伊红结合 | C．染色的过程即相反电荷的离子相互吸引的过程 | D．在pH偏酸的环境中细胞染色偏蓝 | E．中性颗粒与伊红和亚甲蓝均可结合 | 5 | 【解析】瑞特染料由酸性染料伊红和碱性染料亚甲蓝组成。将适量伊红、亚甲蓝溶解在甲醇中，即为瑞氏染料。染色原理既有物理的吸附作用，又有化学的亲和作用。不同细胞成分化学性质不同，对各种染料的亲和力也不一样。如嗜酸性颗粒为碱性蛋白质，与酸性染料伊红结合，染粉红色，称为嗜酸性物质；细胞核蛋白、淋巴细胞、嗜碱性粒细胞胞质为酸性，与碱性染料亚甲蓝或天青结合，染紫蓝色或蓝色，称为嗜碱性物质。中性颗粒呈等电状态，与伊红和亚甲蓝均可结合，染淡紫红色，称为嗜中性物质。
[6 empty] | 110 | 36．肝素或双草酸盐抗凝血都适用于（ ）。 | A．红细胞计数 | B．白细胞分类计数 | C．血红蛋白测定 | D．血细胞比容测定 | E．红细胞形态检查 | 4 | 【解析】双草酸盐抗凝剂：适用于血细胞比容、CBC、网织红细胞计数等检查，不适于血小板计数、白细胞分类计数。肝素是加强抗凝血酶Ⅲ（AT-Ⅲ）灭活丝氨酸蛋白酶作用，阻止凝血酶的形成，并阻止血小板聚集等作用，从而阻止血液凝固。肝素是红细胞透渗脆性试验的理想抗凝剂。但不适于CBC、细胞形态学检查。可见，两者都适用于血细胞比容测定。
[6 empty] | 111 | 38．适用于血细胞比容、网织红细胞计数、不适用于血小板计数和白细胞分类计数检查的抗凝剂是（ ）。 | A．乙二胺四乙酸（EDTA）盐 | B．双草酸盐 | C．肝素钠 | D．枸橼酸盐 | E．肝素锂 | 2 | 【解析】双草酸盐抗凝剂：适用于血细胞比容、CBC、网织红细胞计数等检查，不适于血小板计数、白细胞分类计数。
[6 empty] | 112 | 40．某患者标本溶血，其下列哪个指标的测定结果不受影响（ ）。 | A．K+测定 | B．LD测定 | C．ALT测定 | D．Na+测定 | E．AST测定 | 4 | 红细胞内的钠离子浓度小于血清中的，所以溶血对于钠离子影响不大。
[6 empty] | 113 | 41．患者，男性，35岁，因发热来院就诊，为其做血常规检查，血常规常用的抗凝剂是（ ）。 | A．枸橼酸钠 | B．EDTA-K2 | C．肝素 | D．草酸盐 | E．双草抗凝剂 | 2 | 【解析】临床上常用的抗凝剂有：①枸橼酸盐，可与钙离子形成可溶性螯合物，从而阻止血液凝固，常用于凝血象和红细胞沉降率的测定；②草酸盐，可与钙离子形成草酸钙沉淀，从而阻止血液凝固，常用于凝血象检查；③双草抗凝剂，适用于血细胞比容、血细胞计数、网织红细胞计数等检查，不适用于血小板和白细胞分类计数；④肝素，加强抗凝血活酶Ⅲ灭活丝氨酸蛋白酶的作用，阻止凝血酶的形成，并阻止血小板聚集等作用，从而阻止血液凝固，是红细胞渗透脆性试验的理想抗凝剂，但不适于细胞形态学检查和全血细胞计数；⑤乙二胺四乙酸EDTA盐，可与可与钙离子形成螯合物，使钙离子失去凝血作用，阻止血液凝固，适用于全血细胞计数，不适于凝血检查、血小板功能试验。
[6 empty] | 114 | 42．患者，女性，34岁，因缺铁性贫血入院治疗，为观察治疗效果现需进行网织红细胞计数检查，做网织红细胞计数，下列注意事项中错误的是（ ）。 | A．网织红细胞体积较大，常在血膜尾部和两侧较多 | B．复染对网织红细胞计数影响不大，因此可用瑞特染液进行复染 | C．油镜下计数1 000个红细胞中见到网织红细胞百分数报告 | D．可用绝对值来报告网织红细胞即网织红细胞个／升 | E．用乙醇染液时，应待乙醇挥发干后，才能加血液，否则血液易凝固 | 2 | 【解析】瑞特染色法是最经典、最常用染色法，尤其对于细胞质成分、中性颗粒等可获得很好的染色效果，但对细胞核的着色能力略差。做网织红细胞计数，常用的染色剂是新亚甲蓝、灿烂甲酚兰（黄焦油蓝）、中性红等染料。
[6 empty] | 115 | 4．进行红细胞形态检查时，应在油镜下选择什么部位观察 | A、头体部 | B、体尾交界处 | C、体部 | D、尾部 | E、尾后部 | 2 | 【答案解析】 进行红细胞形态检查时，应先在低倍镜下估计细胞分布和染色情况，再用油镜观察血膜体尾交界处细胞形态，同时浏览是否存在其他异常细胞，如幼稚红细胞或有核红细胞等，有时异常成分常集中分布在血片边缘，应注意观察。